## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №202 | [18 empty] | Маршрут №202
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Іваники-Пукеничі"
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
2 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
3 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
4 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
5 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
6 | 97.6299 | 0.615 | 0.4202 | 0.1232 | 0.1574 | 0.0009 | 0.0794 | 0.0587 | 0.0916 | 0.0058 | 0.7443 | 0.0737 | 0.6922 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 19.2 | 1.2
7 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472
8 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472
9 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472
10 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472
11 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472
12 | 97.692 | 0.6073 | 0.4136 | 0.1206 | 0.154 | 0.0007 | 0.0798 | 0.058 | 0.0637 | 0.0051 | 0.7316 | 0.0736 | 0.6911 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | 18.2 | 0.8
13 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
14 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
15 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
16 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
17 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
18 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
19 | 97.6629 | 0.6042 | 0.4171 | 0.122 | 0.1559 | 0.0006 | 0.0783 | 0.0568 | 0.087 | 0.0049 | 0.7366 | 0.0737 | 0.6918 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | 15.8 | 1.1 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
20 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
21 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
22 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
23 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
24 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
25 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
26 | 97.6558 | 0.6065 | 0.4165 | 0.1224 | 0.1555 | 0.0008 | 0.0807 | 0.0589 | 0.0912 | 0.0049 | 0.7326 | 0.0744 | 0.692 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | 11.7 | -3.2
27 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
28 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
29 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
30 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8116.4614 | 33.982 | 9.4394 | 9003.4634 | 37.6957 | 10.471
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №202
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №202 |  | 9003.4634 | 37.6957 | 10.471
Львівська | Трускавець | 9003.4634 | 37.6957 | 10.471
Львівська | Уличне | 9003.535 | 37.696 | 10.4711
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата