## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №238 | [18 empty] | Маршрут №238
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
2 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
3 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
4 | 98.8717 | 0.2225 | 0.062 | 0.0363 | 0.0099 | 0.0006 | 0.0133 | 0.0029 | 0.0096 | 0.005 | 0.5542 | 0.212 | 0.677 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -5.8 | -6.7
5 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
6 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
7 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
8 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
9 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
10 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
11 | 98.9557 | 0.2192 | 0.0583 | 0.032 | 0.009 | 0.0016 | 0.0113 | 0.0027 | 0.0069 | 0.0057 | 0.5731 | 0.1246 | 0.6758 | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -5.2 | -3.5 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
12 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
13 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
14 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
15 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
16 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
17 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
18 | 98.8486 | 0.2215 | 0.0605 | 0.0355 | 0.0096 | 0.0015 | 0.0134 | 0.0032 | 0.0092 | 0.0054 | 0.5958 | 0.1958 | 0.677 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028 | -5.5 | -6.1
19 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
20 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
21 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
22 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
23 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
24 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
25 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
26 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
27 | 98.728 | 0.2182 | 0.0575 | 0.0341 | 0.0094 | 0.0002 | 0.014 | 0.0032 | 0.0097 | 0.0048 | 0.5752 | 0.3457 | 0.6785 | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694 | -5.7 | -6.4
28 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
29 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
30 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7957.8916 | 33.3181 | 9.255 | 8832.7602 | 36.981 | 10.2725
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №238
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №238 |  | 8832.7602 | 36.981 | 10.2725
Львівська | Судова Вишня | 8832.7602 | 36.981 | 10.2725
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата