## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №242 | [18 empty] | Маршрут №242
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Від ДКС Комарно з.н. №2" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
2 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
3 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
4 | 98.7773 | 0.2404 | 0.0676 | 0.0388 | 0.0108 | 0.0015 | 0.0138 | 0.0036 | 0.0139 | 0.0059 | 0.5896 | 0.2368 | 0.6779 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
5 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
6 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
7 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
8 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -8.1 | -3.2
9 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
10 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
11 | 98.7968 | 0.2451 | 0.0659 | 0.0361 | 0.0105 | 0.0012 | 0.0127 | 0.0033 | 0.0095 | 0.0051 | 0.5863 | 0.2276 | 0.6775 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
12 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
13 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
14 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
15 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -8.4 | -2.8
16 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
17 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
18 | 98.7538 | 0.24 | 0.0651 | 0.0376 | 0.0104 | 0.0033 | 0.014 | 0.0035 | 0.0091 | 0.0061 | 0.6123 | 0.2448 | 0.6779 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
19 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
20 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
21 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
22 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | -8.8 | -8.9
23 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
24 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
25 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
26 | 97.3377 | 1.0005 | 0.3556 | 0.0935 | 0.0774 | 0.0005 | 0.0417 | 0.0188 | 0.0514 | 0.0046 | 0.735 | 0.2834 | 0.6912 | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
27 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
28 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
29 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472 | -8.2 | -3.3
30 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7982.6838 | 33.4219 | 9.2839 | 8859.1049 | 37.0913 | 10.3031
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №242
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №242 |  | 8859.1049 | 37.0913 | 10.3031
Львівська | Комарно (м.Комарно) | 8859.1049 | 37.0913 | 10.3031
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата