## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9109.5349 | 38.1398 | 10.5944 | 11612.4488 | 48.619 | 13.5053
2 | [13 empty] | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9109.5349 | 38.1398 | 10.5944 | 11612.4488 | 48.619 | 13.5053
3 | [13 empty] | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9109.5349 | 38.1398 | 10.5944 | 11612.4488 | 48.619 | 13.5053
4 | [13 empty] | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9109.5349 | 38.1398 | 10.5944 | 11612.4488 | 48.619 | 13.5053
5 | 89.5392 | 4.949 | 1.2119 | 0.1386 | 0.2159 | 0.004 | 0.0602 | 0.0508 | 0.0486 | 0.0044 | 1.746 | 2.0314 | 0.7543 | 8251.6482 | 34.548 | 9.5967 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 | 11542.9924 | 48.3282 | 13.4245 | -0.7 | -0.7 | <0,0001 | <0,0002 | 0
6 | [13 empty] | 8251.6482 | 34.548 | 9.5967 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 | 11542.9924 | 48.3282 | 13.4245
7 | [13 empty] | 8251.6482 | 34.548 | 9.5967 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 | 11542.9924 | 48.3282 | 13.4245
8 | [13 empty] | 8251.6482 | 34.548 | 9.5967 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 | 11542.9924 | 48.3282 | 13.4245
9 | [13 empty] | 8251.6482 | 34.548 | 9.5967 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 | 11542.9924 | 48.3282 | 13.4245
10 | [13 empty] | 8251.6482 | 34.548 | 9.5967 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 | 11542.9924 | 48.3282 | 13.4245
11 | [13 empty] | 8251.6482 | 34.548 | 9.5967 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 | 11542.9924 | 48.3282 | 13.4245
12 | [13 empty] | 8251.6482 | 34.548 | 9.5967 | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235 | 11542.9924 | 48.3282 | 13.4245
13 | 90.1749 | 4.6487 | 1.1395 | 0.133 | 0.2007 | 0.0038 | 0.056 | 0.0469 | 0.0465 | 0.005 | 1.6669 | 1.8781 | 0.7489 | 8235.7888 | 34.4816 | 9.5782 | 9118.3483 | 38.1767 | 10.6046 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449 | -4.7 | -5.5
14 | [13 empty] | 8235.7888 | 34.4816 | 9.5782 | 9118.3483 | 38.1767 | 10.6046 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
15 | [13 empty] | 8235.7888 | 34.4816 | 9.5782 | 9118.3483 | 38.1767 | 10.6046 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
16 | [13 empty] | 8235.7888 | 34.4816 | 9.5782 | 9118.3483 | 38.1767 | 10.6046 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
17 | [13 empty] | 8235.7888 | 34.4816 | 9.5782 | 9118.3483 | 38.1767 | 10.6046 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
18 | [13 empty] | 8235.7888 | 34.4816 | 9.5782 | 9118.3483 | 38.1767 | 10.6046 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
19 | 90.2748 | 4.6137 | 1.0922 | 0.1248 | 0.1886 | 0.0034 | 0.052 | 0.0435 | 0.0452 | 0.0051 | 1.6413 | 1.9154 | 0.7478 | 8220.7176 | 34.4185 | 9.5607 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11551.4953 | 48.3638 | 13.4344 | -4.3 | -4.1
20 | [13 empty] | 8220.7176 | 34.4185 | 9.5607 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11551.4953 | 48.3638 | 13.4344
21 | [13 empty] | 8220.7176 | 34.4185 | 9.5607 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11551.4953 | 48.3638 | 13.4344
22 | [13 empty] | 8220.7176 | 34.4185 | 9.5607 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11551.4953 | 48.3638 | 13.4344
23 | [13 empty] | 8220.7176 | 34.4185 | 9.5607 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11551.4953 | 48.3638 | 13.4344
24 | [13 empty] | 8220.7176 | 34.4185 | 9.5607 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11551.4953 | 48.3638 | 13.4344
25 | [13 empty] | 8220.7176 | 34.4185 | 9.5607 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11551.4953 | 48.3638 | 13.4344
26 | 90.4103 | 4.5873 | 1.1123 | 0.1276 | 0.1886 | 0.0036 | 0.0512 | 0.041 | 0.0415 | 0.0043 | 1.5987 | 1.8336 | 0.7466 | 8230.1281 | 34.4579 | 9.5716 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11574.2574 | 48.4591 | 13.4609 | -7.2 | -7.8
27 | [13 empty] | 8230.1281 | 34.4579 | 9.5716 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11574.2574 | 48.4591 | 13.4609
28 | [13 empty] | 8230.1281 | 34.4579 | 9.5716 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11574.2574 | 48.4591 | 13.4609
29 | [13 empty] | 8230.1281 | 34.4579 | 9.5716 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11574.2574 | 48.4591 | 13.4609
30 | [13 empty] | 8230.1281 | 34.4579 | 9.5716 | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598 | 11574.2574 | 48.4591 | 13.4609
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8232.2539 | 34.4668 | 9.5741 | 9114.6223 | 38.1611 | 10.6003
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9114.6223 | 38.1611 | 10.6003
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9114.6939 | 38.1614 | 10.6004
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 0 | 0 | 0
Львівська | Перетоки | 9114.5506 | 38.1608 | 10.6002
Львівська | Тартаків | 9114.6939 | 38.1614 | 10.6004
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата