## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз", ТОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.202 | 34.588 | 9.6078 | 9144.3586 | 38.2856 | 10.6349 | 11528.0646 | 48.2657 | 13.4071
2 | [13 empty] | 8261.202 | 34.588 | 9.6078 | 9144.3586 | 38.2856 | 10.6349 | 11528.0646 | 48.2657 | 13.4071
3 | [13 empty] | 8261.202 | 34.588 | 9.6078 | 9144.3586 | 38.2856 | 10.6349 | 11528.0646 | 48.2657 | 13.4071
4 | [13 empty] | 8261.202 | 34.588 | 9.6078 | 9144.3586 | 38.2856 | 10.6349 | 11528.0646 | 48.2657 | 13.4071
5 | [13 empty] | 8261.202 | 34.588 | 9.6078 | 9144.3586 | 38.2856 | 10.6349 | 11528.0646 | 48.2657 | 13.4071
6 | 89.6862 | 4.872 | 1.1226 | 0.131 | 0.2024 | 0.0041 | 0.0575 | 0.0492 | 0.0564 | 0.0049 | 1.7493 | 2.0644 | 0.7529 | 8230.2476 | 34.4584 | 9.5718 | 9111.5889 | 38.1484 | 10.5968 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026 | -8.6 | -5.6 | <0,0001 | <0,0002 | 0
7 | [13 empty] | 8230.2476 | 34.4584 | 9.5718 | 9111.5889 | 38.1484 | 10.5968 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
8 | [13 empty] | 8230.2476 | 34.4584 | 9.5718 | 9111.5889 | 38.1484 | 10.5968 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
9 | [13 empty] | 8230.2476 | 34.4584 | 9.5718 | 9111.5889 | 38.1484 | 10.5968 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
10 | [13 empty] | 8230.2476 | 34.4584 | 9.5718 | 9111.5889 | 38.1484 | 10.5968 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
11 | [13 empty] | 8230.2476 | 34.4584 | 9.5718 | 9111.5889 | 38.1484 | 10.5968 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
12 | [13 empty] | 8230.2476 | 34.4584 | 9.5718 | 9111.5889 | 38.1484 | 10.5968 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
13 | [13 empty] | 8230.2476 | 34.4584 | 9.5718 | 9111.5889 | 38.1484 | 10.5968 | 11524.1475 | 48.2493 | 13.4026
14 | 88.5562 | 5.478 | 1.2948 | 0.1349 | 0.2108 | 0.0037 | 0.0539 | 0.0453 | 0.0455 | 0.0061 | 1.8175 | 2.3533 | 0.762 | 8258.0253 | 34.5747 | 9.6041 | 9140.2027 | 38.2682 | 10.6301 | 11491.7122 | 48.1135 | 13.3649 | -8 | -5.1
15 | [13 empty] | 8258.0253 | 34.5747 | 9.6041 | 9140.2027 | 38.2682 | 10.6301 | 11491.7122 | 48.1135 | 13.3649
16 | [13 empty] | 8258.0253 | 34.5747 | 9.6041 | 9140.2027 | 38.2682 | 10.6301 | 11491.7122 | 48.1135 | 13.3649
17 | [13 empty] | 8258.0253 | 34.5747 | 9.6041 | 9140.2027 | 38.2682 | 10.6301 | 11491.7122 | 48.1135 | 13.3649
18 | [13 empty] | 8258.0253 | 34.5747 | 9.6041 | 9140.2027 | 38.2682 | 10.6301 | 11491.7122 | 48.1135 | 13.3649
19 | [13 empty] | 8258.0253 | 34.5747 | 9.6041 | 9140.2027 | 38.2682 | 10.6301 | 11491.7122 | 48.1135 | 13.3649
20 | 89.1075 | 5.1335 | 1.1838 | 0.1309 | 0.2031 | 0.0039 | 0.0549 | 0.0458 | 0.0437 | 0.0062 | 1.8413 | 2.2454 | 0.7573 | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11485.7411 | 48.0885 | 13.3579 | -6.6 | -4.8
21 | [13 empty] | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11485.7411 | 48.0885 | 13.3579
22 | [13 empty] | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11485.7411 | 48.0885 | 13.3579
23 | [13 empty] | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11485.7411 | 48.0885 | 13.3579
24 | [13 empty] | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11485.7411 | 48.0885 | 13.3579
25 | [13 empty] | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11485.7411 | 48.0885 | 13.3579
26 | [13 empty] | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11485.7411 | 48.0885 | 13.3579
27 | [13 empty] | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11485.7411 | 48.0885 | 13.3579
28 | [13 empty] | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11485.7411 | 48.0885 | 13.3579
29 | [13 empty] | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11485.7411 | 48.0885 | 13.3579
30 | [13 empty] | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11485.7411 | 48.0885 | 13.3579
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9120.9517 | 38.1876 | 10.6077
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9120.9517 | 38.1876 | 10.6077
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 9121.2622 | 38.1889 | 10.608
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9118.9932 | 38.1794 | 10.6054
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069
Львівська | Оглядів | 9119.0648 | 38.1797 | 10.6055
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата