## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №253 | [18 empty] | Маршрут №253
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8257.5238 | 34.5726 | 9.6035 | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305 | 11533.8446 | 48.2899 | 13.4139
2 | [13 empty] | 8257.5238 | 34.5726 | 9.6035 | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305 | 11533.8446 | 48.2899 | 13.4139
3 | [13 empty] | 8257.5238 | 34.5726 | 9.6035 | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305 | 11533.8446 | 48.2899 | 13.4139
4 | [13 empty] | 8257.5238 | 34.5726 | 9.6035 | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305 | 11533.8446 | 48.2899 | 13.4139
5 | [13 empty] | 8257.5238 | 34.5726 | 9.6035 | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305 | 11533.8446 | 48.2899 | 13.4139
6 | 89.6313 | 4.8843 | 1.1285 | 0.1316 | 0.2036 | 0.0041 | 0.0575 | 0.0492 | 0.0522 | 0.0056 | 1.7864 | 2.0657 | 0.7532 | 8227.6441 | 34.4475 | 9.5688 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11518.5107 | 48.2257 | 13.396 | -6.7 | -7.1
7 | [13 empty] | 8227.6441 | 34.4475 | 9.5688 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11518.5107 | 48.2257 | 13.396
8 | [13 empty] | 8227.6441 | 34.4475 | 9.5688 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11518.5107 | 48.2257 | 13.396
9 | [13 empty] | 8227.6441 | 34.4475 | 9.5688 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11518.5107 | 48.2257 | 13.396
10 | [13 empty] | 8227.6441 | 34.4475 | 9.5688 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11518.5107 | 48.2257 | 13.396
11 | [13 empty] | 8227.6441 | 34.4475 | 9.5688 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11518.5107 | 48.2257 | 13.396
12 | [13 empty] | 8227.6441 | 34.4475 | 9.5688 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11518.5107 | 48.2257 | 13.396
13 | [13 empty] | 8227.6441 | 34.4475 | 9.5688 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11518.5107 | 48.2257 | 13.396
14 | 90.1383 | 4.7135 | 1.1223 | 0.1275 | 0.1887 | 0.0034 | 0.0522 | 0.0434 | 0.0475 | 0.0046 | 1.597 | 1.9616 | 0.7492 | 8231.8717 | 34.4652 | 9.5737 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396 | -4.9 | -5.5
15 | [13 empty] | 8231.8717 | 34.4652 | 9.5737 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396
16 | [13 empty] | 8231.8717 | 34.4652 | 9.5737 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396
17 | [13 empty] | 8231.8717 | 34.4652 | 9.5737 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396
18 | [13 empty] | 8231.8717 | 34.4652 | 9.5737 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396
19 | [13 empty] | 8231.8717 | 34.4652 | 9.5737 | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396
20 | 96.816 | 1.4569 | 0.4639 | 0.0963 | 0.0842 | 0.001 | 0.0317 | 0.0174 | 0.0343 | 0.0053 | 0.7316 | 0.2614 | 0.6943 | 8109.511 | 33.9529 | 9.4314 | 8991.0434 | 37.6437 | 10.4566 | 11842.3858 | 49.5817 | 13.7727 | -7.6 | -7.4 | <0,0001 | <0,0002 | 0
21 | [13 empty] | 8109.511 | 33.9529 | 9.4314 | 8991.0434 | 37.6437 | 10.4566 | 11842.3858 | 49.5817 | 13.7727
22 | [13 empty] | 8109.511 | 33.9529 | 9.4314 | 8991.0434 | 37.6437 | 10.4566 | 11842.3858 | 49.5817 | 13.7727
23 | [13 empty] | 8109.511 | 33.9529 | 9.4314 | 8991.0434 | 37.6437 | 10.4566 | 11842.3858 | 49.5817 | 13.7727
24 | [13 empty] | 8109.511 | 33.9529 | 9.4314 | 8991.0434 | 37.6437 | 10.4566 | 11842.3858 | 49.5817 | 13.7727
25 | [13 empty] | 8109.511 | 33.9529 | 9.4314 | 8991.0434 | 37.6437 | 10.4566 | 11842.3858 | 49.5817 | 13.7727
26 | [13 empty] | 8109.511 | 33.9529 | 9.4314 | 8991.0434 | 37.6437 | 10.4566 | 11842.3858 | 49.5817 | 13.7727
27 | 91.2573 | 4.2498 | 1.0276 | 0.125 | 0.1755 | 0.0032 | 0.0461 | 0.0382 | 0.0391 | 0.0054 | 1.4127 | 1.6201 | 0.7397 | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11622.3609 | 48.6605 | 13.5168 | -8.2 | -9.9
28 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11622.3609 | 48.6605 | 13.5168
29 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11622.3609 | 48.6605 | 13.5168
30 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11622.3609 | 48.6605 | 13.5168
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8198.6721 | 34.3262 | 9.5351 | 9080.7539 | 38.0193 | 10.5609
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №253
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №253 |  | 9080.7539 | 38.0193 | 10.5609
Львівська | Кам`янка-Бузька | 9080.7539 | 38.0193 | 10.5609
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата