## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №254 | [18 empty] | Маршрут №254
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8118.1572 | 33.9891 | 9.4414 | 9000.5734 | 37.6836 | 10.4677 | 11860.0842 | 49.6558 | 13.7933
2 | [13 empty] | 8118.1572 | 33.9891 | 9.4414 | 9000.5734 | 37.6836 | 10.4677 | 11860.0842 | 49.6558 | 13.7933
3 | [13 empty] | 8118.1572 | 33.9891 | 9.4414 | 9000.5734 | 37.6836 | 10.4677 | 11860.0842 | 49.6558 | 13.7933
4 | [13 empty] | 8118.1572 | 33.9891 | 9.4414 | 9000.5734 | 37.6836 | 10.4677 | 11860.0842 | 49.6558 | 13.7933
5 | 89.0986 | 5.1513 | 1.2591 | 0.1424 | 0.2248 | 0.0041 | 0.0616 | 0.0525 | 0.051 | 0.0054 | 1.8322 | 2.117 | 0.7578 | 8260.2466 | 34.584 | 9.6067 | 9143.2838 | 38.2811 | 10.6336 | 11526.9181 | 48.2609 | 13.4058 | -4.1 | -5.5
6 | [13 empty] | 8260.2466 | 34.584 | 9.6067 | 9143.2838 | 38.2811 | 10.6336 | 11526.9181 | 48.2609 | 13.4058
7 | [13 empty] | 8260.2466 | 34.584 | 9.6067 | 9143.2838 | 38.2811 | 10.6336 | 11526.9181 | 48.2609 | 13.4058
8 | [13 empty] | 8260.2466 | 34.584 | 9.6067 | 9143.2838 | 38.2811 | 10.6336 | 11526.9181 | 48.2609 | 13.4058
9 | [13 empty] | 8260.2466 | 34.584 | 9.6067 | 9143.2838 | 38.2811 | 10.6336 | 11526.9181 | 48.2609 | 13.4058
10 | [13 empty] | 8260.2466 | 34.584 | 9.6067 | 9143.2838 | 38.2811 | 10.6336 | 11526.9181 | 48.2609 | 13.4058
11 | [13 empty] | 8260.2466 | 34.584 | 9.6067 | 9143.2838 | 38.2811 | 10.6336 | 11526.9181 | 48.2609 | 13.4058
12 | [13 empty] | 8260.2466 | 34.584 | 9.6067 | 9143.2838 | 38.2811 | 10.6336 | 11526.9181 | 48.2609 | 13.4058
13 | 97.7172 | 0.9283 | 0.3062 | 0.0656 | 0.0627 | 0.0007 | 0.0248 | 0.0147 | 0.0297 | 0.0062 | 0.6722 | 0.1717 | 0.6867 | 8055.1496 | 33.7253 | 9.3681 | 8933.2905 | 37.4019 | 10.3894 | 11831.0406 | 49.5342 | 13.7595 | -10 | -10.1
14 | [13 empty] | 8055.1496 | 33.7253 | 9.3681 | 8933.2905 | 37.4019 | 10.3894 | 11831.0406 | 49.5342 | 13.7595
15 | [13 empty] | 8055.1496 | 33.7253 | 9.3681 | 8933.2905 | 37.4019 | 10.3894 | 11831.0406 | 49.5342 | 13.7595
16 | [13 empty] | 8055.1496 | 33.7253 | 9.3681 | 8933.2905 | 37.4019 | 10.3894 | 11831.0406 | 49.5342 | 13.7595
17 | [13 empty] | 8055.1496 | 33.7253 | 9.3681 | 8933.2905 | 37.4019 | 10.3894 | 11831.0406 | 49.5342 | 13.7595
18 | [13 empty] | 8055.1496 | 33.7253 | 9.3681 | 8933.2905 | 37.4019 | 10.3894 | 11831.0406 | 49.5342 | 13.7595
19 | 96.7078 | 1.6061 | 0.5117 | 0.1 | 0.0905 | 0.0011 | 0.0333 | 0.0182 | 0.0341 | 0.0045 | 0.6929 | 0.1998 | 0.695 | 8135.2347 | 34.0606 | 9.4613 | 9018.8928 | 37.7603 | 10.489 | 11872.6475 | 49.7084 | 13.8079 | -7.1 | -7 | <0,0001 | <0,0002 | 0
20 | [13 empty] | 8135.2347 | 34.0606 | 9.4613 | 9018.8928 | 37.7603 | 10.489 | 11872.6475 | 49.7084 | 13.8079
21 | [13 empty] | 8135.2347 | 34.0606 | 9.4613 | 9018.8928 | 37.7603 | 10.489 | 11872.6475 | 49.7084 | 13.8079
22 | [13 empty] | 8135.2347 | 34.0606 | 9.4613 | 9018.8928 | 37.7603 | 10.489 | 11872.6475 | 49.7084 | 13.8079
23 | [13 empty] | 8135.2347 | 34.0606 | 9.4613 | 9018.8928 | 37.7603 | 10.489 | 11872.6475 | 49.7084 | 13.8079
24 | [13 empty] | 8135.2347 | 34.0606 | 9.4613 | 9018.8928 | 37.7603 | 10.489 | 11872.6475 | 49.7084 | 13.8079
25 | [13 empty] | 8135.2347 | 34.0606 | 9.4613 | 9018.8928 | 37.7603 | 10.489 | 11872.6475 | 49.7084 | 13.8079
26 | [13 empty] | 8135.2347 | 34.0606 | 9.4613 | 9018.8928 | 37.7603 | 10.489 | 11872.6475 | 49.7084 | 13.8079
27 | [13 empty] | 8135.2347 | 34.0606 | 9.4613 | 9018.8928 | 37.7603 | 10.489 | 11872.6475 | 49.7084 | 13.8079
28 | [13 empty] | 8135.2347 | 34.0606 | 9.4613 | 9018.8928 | 37.7603 | 10.489 | 11872.6475 | 49.7084 | 13.8079
29 | [13 empty] | 8135.2347 | 34.0606 | 9.4613 | 9018.8928 | 37.7603 | 10.489 | 11872.6475 | 49.7084 | 13.8079
30 | [13 empty] | 8135.2347 | 34.0606 | 9.4613 | 9018.8928 | 37.7603 | 10.489 | 11872.6475 | 49.7084 | 13.8079
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8146.4843 | 34.1077 | 9.4744 | 9028.9483 | 37.8024 | 10.5007
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №254
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №254 |  | 9028.9483 | 37.8024 | 10.5007
Львівська | Блищиводи (Жовква) | 9029.3304 | 37.804 | 10.5011
Львівська | Воля Жовтанецька | 9028.1601 | 37.7991 | 10.4998
Львівська | Добросин (с.Добросин) | 9028.7333 | 37.8015 | 10.5004
Львівська | Колодне | 9027.9212 | 37.7981 | 10.4995
Львівська | Новий Став | 9026.1538 | 37.7907 | 10.4974
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата