## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №257 | [18 empty] | Маршрут №257
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
2 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
6 | 91.3367 | 5.8379 | 0.0867 | 0.0069 | 0.0049 | 0.0003 | 0.0063 | 0.0063 | 0.1885 | 0.0054 | 0.5736 | 1.9465 | 0.7351 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583 | 6 | -0.8
7 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
12 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
13 | 91.7824 | 5.0846 | 0.3289 | 0.0406 | 0.0598 | 0.0008 | 0.011 | 0.0083 | 0.1887 | 0.0075 | 0.9022 | 1.5852 | 0.7327 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861 | 3.1 | 1.4
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
18 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
19 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
20 | 93.8161 | 3.8302 | 0.4209 | 0.0595 | 0.0579 | 0.0026 | 0.0126 | 0.0087 | 0.1332 | 0.005 | 0.6444 | 1.0089 | 0.7172 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 | 4.5 | 0.5 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
26 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
27 | 97.0885 | 1.4309 | 0.4465 | 0.0766 | 0.0747 | 0.0008 | 0.0195 | 0.0125 | 0.0768 | 0.002 | 0.6173 | 0.1539 | 0.6924 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | 1.5 | 0.8
28 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
29 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
30 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8202.7564 | 34.3433 | 9.5398 | 9066.0888 | 37.9579 | 10.5439
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №257
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №257 |  | 9066.0888 | 37.9579 | 10.5439
Львівська | Довге (лінія №1) | 9066.0888 | 37.9579 | 10.5439
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата