## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №259 | [18 empty] | Маршрут №259
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько-Львів" (Ду 1000)
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
2 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
3 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
4 | 89.1283 | 5.1557 | 1.2569 | 0.141 | 0.2198 | 0.0043 | 0.0565 | 0.0458 | 0.0379 | 0.0047 | 1.8575 | 2.0916 | 0.7569 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -8.3 | -2.4 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
5 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
6 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
7 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
8 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
9 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
10 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
11 | 92.2721 | 3.8019 | 0.9566 | 0.1204 | 0.1585 | 0.0031 | 0.038 | 0.0308 | 0.0275 | 0.0044 | 1.3161 | 1.2706 | 0.7306 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833 | -10.9 | -7.5
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
14 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
15 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
16 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
17 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
19 | 91.0266 | 4.3664 | 1.107 | 0.1285 | 0.1824 | 0.0034 | 0.0452 | 0.0358 | 0.0304 | 0.0035 | 1.4853 | 1.5855 | 0.7411 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | -8.2 | -2.4
20 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
21 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
22 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
23 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
24 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
25 | 93.2559 | 3.4381 | 0.9247 | 0.1194 | 0.1455 | 0.0025 | 0.0328 | 0.0253 | 0.0234 | 0.0037 | 1.1064 | 0.9223 | 0.7223 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -8.1 | -3.4
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
30 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8229.5788 | 34.4556 | 9.571 | 9114.1924 | 38.1593 | 10.5998
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №259
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №259 |  | 9114.1924 | 38.1593 | 10.5998
Львівська | Пукеничі (с.Стрий-села) | 9114.1924 | 38.1593 | 10.5998
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата