## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №261 | [18 empty] | Маршрут №261
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Іваники-Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
2 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
3 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
4 | 97.6781 | 0.6104 | 0.4135 | 0.1209 | 0.1526 | 0.0008 | 0.074 | 0.0526 | 0.0841 | 0.0044 | 0.735 | 0.0736 | 0.6914 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | 19.9 | 3.8
5 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
6 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
7 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
8 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
9 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
10 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
11 | 97.7122 | 0.6132 | 0.4154 | 0.1215 | 0.1522 | 0.0007 | 0.0719 | 0.0508 | 0.0424 | 0.0054 | 0.7399 | 0.0744 | 0.6902 | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | 19 | 1.4
12 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
13 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
14 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
15 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
16 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
17 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
18 | 97.659 | 0.6202 | 0.4182 | 0.122 | 0.1536 | 0.0009 | 0.0748 | 0.0537 | 0.0692 | 0.0058 | 0.7489 | 0.0737 | 0.6913 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | 18.8 | 0.1 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
19 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
20 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
21 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
22 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
23 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
24 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
25 | 97.4627 | 0.7131 | 0.4648 | 0.1365 | 0.1774 | 0.0007 | 0.0676 | 0.0488 | 0.0445 | 0.0056 | 0.7978 | 0.0805 | 0.6924 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | 17.8 | 2.1
26 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
27 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
28 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
29 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
30 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8111.0157 | 33.9592 | 9.4331 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №261
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №261 |  | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591
Львівська | Н.Стинава | 8994.1245 | 37.6566 | 10.4602
Львівська | Нежухів (м.Стрий) | 8993.0497 | 37.6521 | 10.4589
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата