## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №263 | [18 empty] | Маршрут №263
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
2 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
3 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
4 | 97.6581 | 0.6888 | 0.3931 | 0.1092 | 0.1505 | 0.0009 | 0.0496 | 0.0285 | 0.042 | 0.0046 | 0.7898 | 0.0849 | 0.6895 | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | -0.7 | -9.1
5 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
6 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
7 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
8 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
9 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
10 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
11 | 92.9584 | 3.4077 | 0.8785 | 0.1159 | 0.1533 | 0.0029 | 0.0415 | 0.0339 | 0.0308 | 0.0051 | 1.2538 | 1.1182 | 0.7253 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | -3.6 | -12.8
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
15 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
16 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
17 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
19 | 92.3872 | 3.6026 | 0.955 | 0.1218 | 0.1721 | 0.0029 | 0.0539 | 0.0441 | 0.0348 | 0.0037 | 1.3498 | 1.2721 | 0.7307 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -1.5 | -8.8 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
20 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
21 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
22 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
23 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
24 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
25 | 93.6424 | 3.1982 | 0.878 | 0.1169 | 0.142 | 0.0024 | 0.0325 | 0.0254 | 0.0267 | 0.0043 | 1.0846 | 0.8466 | 0.7193 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | -3.2 | -12.1
26 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
27 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
28 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
29 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
30 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9054.8153 | 37.9107 | 10.5308
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №263
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №263 |  | 9054.8153 | 37.9107 | 10.5308
Львівська | Пукеничі (АГНКС Стрий) | 9054.8153 | 37.9107 | 10.5308
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата