## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №282 | [18 empty] | Маршрут №282
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8097.9508 | 33.9045 | 9.4179 | 8978.9339 | 37.593 | 10.4425 | 11848.0942 | 49.6056 | 13.7793
2 | [13 empty] | 8097.9508 | 33.9045 | 9.4179 | 8978.9339 | 37.593 | 10.4425 | 11848.0942 | 49.6056 | 13.7793
3 | [13 empty] | 8097.9508 | 33.9045 | 9.4179 | 8978.9339 | 37.593 | 10.4425 | 11848.0942 | 49.6056 | 13.7793
4 | [13 empty] | 8097.9508 | 33.9045 | 9.4179 | 8978.9339 | 37.593 | 10.4425 | 11848.0942 | 49.6056 | 13.7793
5 | [13 empty] | 8097.9508 | 33.9045 | 9.4179 | 8978.9339 | 37.593 | 10.4425 | 11848.0942 | 49.6056 | 13.7793
6 | 96.7531 | 1.5823 | 0.5009 | 0.0966 | 0.0865 | 0.001 | 0.0315 | 0.0166 | 0.0305 | 0.0048 | 0.679 | 0.2172 | 0.6946 | 8128.8097 | 34.0337 | 9.4538 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11867.3929 | 49.6864 | 13.8018 | -10.7 | -9.6
7 | [13 empty] | 8128.8097 | 34.0337 | 9.4538 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11867.3929 | 49.6864 | 13.8018
8 | [13 empty] | 8128.8097 | 34.0337 | 9.4538 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11867.3929 | 49.6864 | 13.8018
9 | [13 empty] | 8128.8097 | 34.0337 | 9.4538 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11867.3929 | 49.6864 | 13.8018
10 | [13 empty] | 8128.8097 | 34.0337 | 9.4538 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11867.3929 | 49.6864 | 13.8018
11 | [13 empty] | 8128.8097 | 34.0337 | 9.4538 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11867.3929 | 49.6864 | 13.8018
12 | [13 empty] | 8128.8097 | 34.0337 | 9.4538 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11867.3929 | 49.6864 | 13.8018
13 | 96.5923 | 1.58 | 0.491 | 0.0974 | 0.09 | 0.001 | 0.0357 | 0.0193 | 0.0342 | 0.0054 | 0.7358 | 0.3179 | 0.6963 | 8118.4438 | 33.9903 | 9.4418 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11837.8716 | 49.5628 | 13.7674 | -15.6 | -9.1
14 | [13 empty] | 8118.4438 | 33.9903 | 9.4418 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11837.8716 | 49.5628 | 13.7674
15 | [13 empty] | 8118.4438 | 33.9903 | 9.4418 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11837.8716 | 49.5628 | 13.7674
16 | [13 empty] | 8118.4438 | 33.9903 | 9.4418 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11837.8716 | 49.5628 | 13.7674
17 | [13 empty] | 8118.4438 | 33.9903 | 9.4418 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11837.8716 | 49.5628 | 13.7674
18 | [13 empty] | 8118.4438 | 33.9903 | 9.4418 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11837.8716 | 49.5628 | 13.7674
19 | 94.8315 | 2.5419 | 0.7361 | 0.1091 | 0.1183 | 0.0017 | 0.0282 | 0.0208 | 0.0212 | 0.0395 | 1.0439 | 0.5078 | 0.709 | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9052.5462 | 37.9012 | 10.5281 | 11799.298 | 49.4013 | 13.7226 | -17.2 | -10 | <0,0001 | <0,0002 | 0
20 | [13 empty] | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9052.5462 | 37.9012 | 10.5281 | 11799.298 | 49.4013 | 13.7226
21 | [13 empty] | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9052.5462 | 37.9012 | 10.5281 | 11799.298 | 49.4013 | 13.7226
22 | [13 empty] | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9052.5462 | 37.9012 | 10.5281 | 11799.298 | 49.4013 | 13.7226
23 | [13 empty] | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9052.5462 | 37.9012 | 10.5281 | 11799.298 | 49.4013 | 13.7226
24 | [13 empty] | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9052.5462 | 37.9012 | 10.5281 | 11799.298 | 49.4013 | 13.7226
25 | [13 empty] | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9052.5462 | 37.9012 | 10.5281 | 11799.298 | 49.4013 | 13.7226
26 | [13 empty] | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9052.5462 | 37.9012 | 10.5281 | 11799.298 | 49.4013 | 13.7226
27 | [13 empty] | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9052.5462 | 37.9012 | 10.5281 | 11799.298 | 49.4013 | 13.7226
28 | [13 empty] | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9052.5462 | 37.9012 | 10.5281 | 11799.298 | 49.4013 | 13.7226
29 | [13 empty] | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9052.5462 | 37.9012 | 10.5281 | 11799.298 | 49.4013 | 13.7226
30 | [13 empty] | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9052.5462 | 37.9012 | 10.5281 | 11799.298 | 49.4013 | 13.7226
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8143.4987 | 34.0952 | 9.4709 | 9026.5359 | 37.7923 | 10.4979
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №282
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №282 |  | 9026.5359 | 37.7923 | 10.4979
Львівська | Задвір`я | 9026.5359 | 37.7923 | 10.4979
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата