## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №285 | [18 empty] | Маршрут №285
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням АТ "Львівгаз", ДП "Укравтогаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
2 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
3 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
4 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
5 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
6 | 99.1233 | 0.1793 | 0.0598 | 0.0279 | 0.0173 | 0.0025 | 0.0148 | 0.0052 | 0.0169 | 0.004 | 0.4383 | 0.1108 | 0.6753 | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556 | 5.6 | -18.3
7 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
8 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
9 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
10 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
11 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
12 | 99.0729 | 0.1763 | 0.0609 | 0.0275 | 0.0176 | 0.0013 | 0.015 | 0.0056 | 0.0182 | 0.0058 | 0.471 | 0.1279 | 0.6757 | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | 2.8 | -18.9
13 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
14 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
15 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
16 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
17 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
18 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
19 | 99.0451 | 0.181 | 0.0628 | 0.0293 | 0.0188 | 0.0012 | 0.0159 | 0.0059 | 0.0196 | 0.0057 | 0.4749 | 0.1398 | 0.676 | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417 | 7.2 | -13.9
20 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
21 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
22 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
23 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
24 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
25 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
26 | 99.0882 | 0.1766 | 0.0606 | 0.0263 | 0.0171 | 0.0002 | 0.0149 | 0.0052 | 0.0163 | 0.0049 | 0.4815 | 0.1082 | 0.6753 | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472 | 3.4 | -24.3
27 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
28 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
29 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
30 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7974.9452 | 33.3895 | 9.2749 | 8852.4172 | 37.0633 | 10.2954
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №285
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №285 |  | 8852.4172 | 37.0633 | 10.2954
Львівська | АГНКС Дрогобич | 8852.465 | 37.0635 | 10.2954
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Борислав) | 8852.4172 | 37.0633 | 10.2954
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Дрогобич) | 8852.4172 | 37.0633 | 10.2954
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Стебник) | 8852.4172 | 37.0633 | 10.2954
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата