## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №850 | [18 empty] | Маршрут №850
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Миколаївгаз", АТ"Одесагаз", ВАТ "Кіровоградгаз", Кропивницький-2 ТОВ ТПЗ "ОіК", Кропивницький-2 ТОВ "Антарктида-17"
Південно-Бузький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (КАБ)
Свідоцтво № РН-0058/2015 чинне до 18.06.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.4254 | 2.6237 | 0.7936 | 0.1213 | 0.1154 | 0.0015 | 0.021 | 0.0147 | 0.0117 | 0.0044 | 0.6295 | 0.2378 | 0.7042 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -20.3
2 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
3 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
4 | 95.8161 | 2.3376 | 0.7059 | 0.1079 | 0.1043 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0139 | 0.0106 | 0.0034 | 0.6734 | 0.2057 | 0.7008 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.7
5 | 95.7817 | 2.348 | 0.7191 | 0.109 | 0.1052 | 0.0013 | 0.0197 | 0.0139 | 0.0107 | 0.0082 | 0.6813 | 0.2019 | 0.7011 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.4
6 | 95.8335 | 2.3279 | 0.7097 | 0.1077 | 0.1033 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0134 | 0.0108 | 0.0038 | 0.6657 | 0.2035 | 0.7007 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.4
7 | 95.7881 | 2.3773 | 0.7279 | 0.1102 | 0.1049 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0133 | 0.0111 | 0.0036 | 0.6347 | 0.2082 | 0.7012 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -20.2
8 | 95.7359 | 2.4154 | 0.7319 | 0.1123 | 0.1076 | 0.0013 | 0.02 | 0.0138 | 0.0107 | 0.0042 | 0.6359 | 0.211 | 0.7016 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -21.6
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
11 | 95.7435 | 2.4111 | 0.7329 | 0.1124 | 0.1077 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0137 | 0.0111 | 0.0038 | 0.632 | 0.2105 | 0.7016 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -20.1
12 | 95.793 | 2.353 | 0.7122 | 0.1097 | 0.1048 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0135 | 0.011 | 0.0108 | 0.6666 | 0.2043 | 0.701 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.8
13 | 95.8351 | 2.3545 | 0.7127 | 0.1092 | 0.1043 | 0.0014 | 0.0195 | 0.0134 | 0.011 | 0.0039 | 0.6287 | 0.2063 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -20.9
14 | 95.8207 | 2.3607 | 0.7157 | 0.1096 | 0.1043 | 0.0014 | 0.0196 | 0.0134 | 0.0108 | 0.0042 | 0.634 | 0.2056 | 0.7009 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.6
15 | 95.8083 | 2.371 | 0.7161 | 0.1097 | 0.1042 | 0.0014 | 0.0195 | 0.0133 | 0.0108 | 0.0048 | 0.6348 | 0.2061 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
17 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
18 | 95.925 | 2.2908 | 0.6922 | 0.1068 | 0.1018 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0132 | 0.0109 | 0.0039 | 0.6349 | 0.2 | 0.7001 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -21.7
19 | 95.8022 | 2.371 | 0.7251 | 0.1114 | 0.1072 | 0.0013 | 0.0202 | 0.0139 | 0.0116 | 0.0028 | 0.6245 | 0.2088 | 0.7012 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -21.4
20 | 95.8526 | 2.3396 | 0.7073 | 0.1088 | 0.104 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0138 | 0.0118 | 0.0043 | 0.6328 | 0.2037 | 0.7007 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.2
21 | 95.827 | 2.3491 | 0.7179 | 0.1107 | 0.1056 | 0.0016 | 0.0199 | 0.014 | 0.0116 | 0.0041 | 0.6345 | 0.204 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -20.8 |  | <0.01 | <0.01 | відсутні
22 | 95.8429 | 2.3396 | 0.7127 | 0.1097 | 0.1046 | 0.0015 | 0.0196 | 0.0136 | 0.0116 | 0.0039 | 0.6363 | 0.204 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.2
23 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
24 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
25 | 95.8807 | 2.3165 | 0.7048 | 0.1082 | 0.1033 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0136 | 0.011 | 0.0042 | 0.6335 | 0.2036 | 0.7005 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.9
26 | 95.9689 | 2.2375 | 0.6958 | 0.1078 | 0.1031 | 0.0016 | 0.0191 | 0.0135 | 0.0112 | 0.005 | 0.6355 | 0.201 | 0.6999 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -19.5
27 | 95.8483 | 2.3216 | 0.7118 | 0.1106 | 0.106 | 0.0013 | 0.0199 | 0.0136 | 0.0111 | 0.0061 | 0.646 | 0.2037 | 0.7008 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.7
28 | 95.8276 | 2.34 | 0.7162 | 0.1114 | 0.1068 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0139 | 0.0113 | 0.0045 | 0.6418 | 0.2048 | 0.701 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.4
29 | 95.9032 | 2.2936 | 0.7043 | 0.1093 | 0.1045 | 0.0013 | 0.0194 | 0.0134 | 0.0108 | 0.0044 | 0.637 | 0.1988 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.4
30 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.8884 | 34.3606 | 9.5446 | 9099.575 | 38.0981 | 10.5828
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №850
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №850 |  | 9099.575 | 38.0981 | 10.5828
Кіровоградська | Іванівка КАБ | 9099.5033 | 38.0978 | 10.5827
Кіровоградська | АГНКС ТОВ ТЗП "ОIК" м.Кропивницький | 9099.1451 | 38.0963 | 10.5823
Кіровоградська | АГНКС ТОВ"Антарктида-17" КАЧБ | 9099.8138 | 38.0991 | 10.5831
Кіровоградська | Бобринець КАБ | 9099.6944 | 38.0986 | 10.5829
Кіровоградська | Вітязівка КАБ | 9099.5989 | 38.0982 | 10.5828
Кіровоградська | Калинівка КАБ | 9099.7422 | 38.0988 | 10.583
Кіровоградська | Компаніївка КАБ | 9099.7422 | 38.0988 | 10.583
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-2 КАБ, місто | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Марівка (КС Кіровоградська) | 9099.575 | 38.0981 | 10.5828
Кіровоградська | Мошорине КАБ | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829
Кіровоградська | Новгородка КАБ | 9100.1721 | 38.1006 | 10.5835
Кіровоградська | Новоградівка КАБ | 9099.5033 | 38.0978 | 10.5827
Кіровоградська | Софіївка КАБ | 9099.7661 | 38.0989 | 10.583
Кіровоградська | Червоний Яр КАБ | 9098.6674 | 38.0943 | 10.5818
Миколаївська | Арбузинка КАБ | 9099.4556 | 38.0976 | 10.5827
Миколаївська | Братське КАБ | 9099.5511 | 38.098 | 10.5828
Миколаївська | Вознесенськ КАБ | 9099.4556 | 38.0976 | 10.5827
Миколаївська | Врадієвка КАБ | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829
Миколаївська | Доманівка КАБ | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826
Миколаївська | Кримка КАБ | 9099.7183 | 38.0987 | 10.583
Миколаївська | Миролюбівка КАБ | 9099.5511 | 38.098 | 10.5828
Миколаївська | Острогорське КАБ | 9099.5272 | 38.0979 | 10.5828
Миколаївська | Первомайськ, лінія на "Фрегат" | 0 | 0 | 0
Миколаївська | Первомайськ, лінія на місто | 9099.5272 | 38.0979 | 10.5828
Миколаївська | Прибужжя КАБ | 9099.5272 | 38.0979 | 10.5828
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис |  | дата