## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №500 | [18 empty] | Маршрут №500
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Одесагаз"
ГВС Гребеники Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв - Тирасполь - Ізмаїл" (АТІ)
Свідоцтво № 04-0055/2017 чинне до 15.03.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.441 | 2.6379 | 0.7766 | 0.1201 | 0.1125 | 0.0049 | 0.0222 | 0.014 | 0.0142 |  | 0.6327 | 0.2239 | 0.7039 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -25.8
2 | 95.3414 | 2.7034 | 0.7945 | 0.1239 | 0.1166 | 0.0049 | 0.0226 | 0.0146 | 0.0148 |  | 0.6277 | 0.2355 | 0.7048 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -25.8
3 | 95.3625 | 2.6869 | 0.7911 | 0.1236 | 0.1161 | 0.0049 | 0.0218 | 0.0146 | 0.0148 |  | 0.6314 | 0.2325 | 0.7046 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -23
4 | 95.6009 | 2.5144 | 0.7378 | 0.1149 | 0.1082 | 0.0049 | 0.0209 | 0.0137 | 0.0132 | 0.0082 | 0.6499 | 0.213 | 0.7025 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -22.5 | -17.4
5 | 95.7163 | 2.4211 | 0.7115 | 0.1103 | 0.1045 | 0.0049 | 0.0212 | 0.0135 | 0.013 |  | 0.6804 | 0.2033 | 0.7015 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.9
6 | 95.674 | 2.4508 | 0.7232 | 0.1114 | 0.1054 | 0.0049 | 0.0202 | 0.0136 | 0.0136 |  | 0.676 | 0.2071 | 0.7019 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -23
7 | 95.737 | 2.4124 | 0.7132 | 0.1094 | 0.1031 | 0.0049 | 0.0202 | 0.0133 | 0.0131 |  | 0.6704 | 0.2031 | 0.7014 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -23.2
8 | 95.7347 | 2.4319 | 0.7243 | 0.1115 | 0.1045 | 0.0049 | 0.0202 | 0.0133 | 0.014 |  | 0.6373 | 0.2035 | 0.7015 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -23.3
9 | 95.7101 | 2.4541 | 0.7241 | 0.1121 | 0.1052 | 0.0049 | 0.0207 | 0.0133 | 0.0141 |  | 0.6358 | 0.2056 | 0.7017 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -23.3
10 | 95.6899 | 2.4693 | 0.7268 | 0.1128 | 0.1058 | 0.0049 | 0.0204 | 0.0134 | 0.0143 |  | 0.6353 | 0.2072 | 0.7019 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -23.4
11 | 95.7175 | 2.4505 | 0.7201 | 0.1119 | 0.1053 | 0.0049 | 0.0203 | 0.0132 | 0.0139 |  | 0.6368 | 0.2057 | 0.7016 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -23.5
12 | 95.6849 | 2.4726 | 0.7283 | 0.1129 | 0.1061 | 0.0049 | 0.0204 | 0.0133 | 0.0141 | 0.0069 | 0.66279 | 0.2077 | 0.7019 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -25 | -17.2 |  |  | 0
13 | 95.7141 | 2.452 | 0.7208 | 0.1125 | 0.1057 | 0.0049 | 0.0203 | 0.0134 | 0.0146 |  | 0.6356 | 0.206 | 0.7017 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -25.1 |  | <0,0001 | <0,0002
14 | 95.7506 | 2.4294 | 0.7131 | 0.111 | 0.1045 | 0.0049 | 0.02 | 0.0134 | 0.0146 |  | 0.6353 | 0.2033 | 0.7014 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -25.8
15 | 95.7403 | 2.434 | 0.7167 | 0.1116 | 0.1052 | 0.0049 | 0.0204 | 0.0135 | 0.0147 |  | 0.635 | 0.204 | 0.7015 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -26.1
16 | 95.7366 | 2.4383 | 0.7172 | 0.1113 | 0.1047 | 0.0049 | 0.0203 | 0.0134 | 0.0145 |  | 0.6348 | 0.2041 | 0.7015 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -26
17 | 95.7585 | 2.4251 | 0.7119 | 0.1104 | 0.1038 | 0.0049 | 0.0202 | 0.0132 | 0.0145 |  | 0.6345 | 0.2031 | 0.7013 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -25.3
18 | 95.8846 | 2.3376 | 0.6857 | 0.1067 | 0.1001 | 0.0049 | 0.0194 | 0.0128 | 0.014 | 0.0069 | 0.6346 | 0.1927 | 0.7002 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -24.9 | -19.1
19 | 95.8856 | 2.3342 | 0.6874 | 0.1075 | 0.1011 | 0.0049 | 0.0196 | 0.0129 | 0.0143 |  | 0.6405 | 0.1921 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -24.3 |  | <0,0001 | <0,0002
20 | 95.7583 | 2.4219 | 0.7163 | 0.1117 | 0.1056 | 0.0049 | 0.0206 | 0.0136 | 0.0148 | 0.0072 | 0.6249 | 0.2003 | 0.7014 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -23.9 |  |  |  | 0
21 | 95.7775 | 2.4032 | 0.7143 | 0.1112 | 0.1052 | 0.0049 | 0.0205 | 0.0136 | 0.015 |  | 0.6341 | 0.2006 | 0.7013 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -24.2
22 | 95.7818 | 2.4017 | 0.7129 | 0.1115 | 0.1048 | 0.0049 | 0.0203 | 0.0133 | 0.0145 |  | 0.6336 | 0.2009 | 0.7012 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -23.7
23 | 95.7853 | 2.3996 | 0.7111 | 0.1112 | 0.1044 | 0.0049 | 0.0202 | 0.0132 | 0.0145 |  | 0.6351 | 0.2005 | 0.7012 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -23.6
24 | 95.8081 | 2.3849 | 0.7036 | 0.1098 | 0.1031 | 0.0049 | 0.0198 | 0.013 | 0.0135 |  | 0.6399 | 0.1996 | 0.7009 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -23.5
25 | 95.7924 | 2.3948 | 0.7076 | 0.1102 | 0.1034 | 0.0049 | 0.0197 | 0.0129 | 0.0135 |  | 0.6405 | 0.2002 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -25.9
26 | 95.7894 | 2.3928 | 0.7104 | 0.1104 | 0.1035 | 0.0049 | 0.0197 | 0.0129 | 0.0134 | 0.0073 | 0.6334 | 0.2019 | 0.7011 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -24.2 | -18.7
27 | 95.8349 | 2.3439 | 0.7071 | 0.111 | 0.1044 | 0.0049 | 0.02 | 0.0131 | 0.014 |  | 0.6453 | 0.2015 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.9
28 | 95.8056 | 2.3786 | 0.7073 | 0.1108 | 0.1043 | 0.0049 | 0.0202 | 0.0133 | 0.0142 |  | 0.6403 | 0.2005 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -23.1
29 | 95.7505 | 2.4157 | 0.7183 | 0.1129 | 0.1067 | 0.0049 | 0.0213 | 0.0137 | 0.015 |  | 0.6382 | 0.2028 | 0.7015 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -23.1
30 | 95.7824 | 2.3912 | 0.7138 | 0.1118 | 0.1054 | 0.0049 | 0.021 | 0.0134 | 0.015 |  | 0.6414 | 0.1999 | 0.7012 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -23.2
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 02.12.2019р.
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №500
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №500 |  | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844
Одеська | Ізмаїл (ЦКК) | 9098.4524 | 38.0934 | 10.5815
Одеська | ГРС Ананьїв | 9100.9364 | 38.1038 | 10.5844
Одеська | ГРС Вознесенка Друга | 9100.817 | 38.1033 | 10.5843
Одеська | ГРС Любашовка | 9101.0558 | 38.1043 | 10.5845
Одеська | ГРС Миколаївка | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849
Одеська | ГРС Новосільське | 9100.9125 | 38.1037 | 10.5844
Одеська | ГРС Перехрестове | 9101.0081 | 38.1041 | 10.5845
Одеська | ГРС Троїцьке | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844
Одеська | ГРС м.Ізмаїл (місто) | 9100.3632 | 38.1014 | 10.5837
Одеська | ГРС м.Балта | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Одеська | ГРС м.Болград | 9101.1514 | 38.1047 | 10.5846
Одеська | ГРС м.Котовськ | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851
Одеська | ГРС м.Рені | 9101.3186 | 38.1054 | 10.5848
Одеська | ГРС с.Вікторівка (Ширяєве) | 9101.0558 | 38.1043 | 10.5845
Одеська | ГРС с.Виноградівка | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848
Одеська | ГРС с.Владичени | 9100.9364 | 38.1038 | 10.5844
Одеська | ГРС с.Гіржеве | 9101.1514 | 38.1047 | 10.5846
Одеська | ГРС с.Городнє | 9100.817 | 38.1033 | 10.5843
Одеська | ГРС с.Жовтневе | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847
Одеська | ГРС с.Каланчак | 9101.0319 | 38.1042 | 10.5845
Одеська | ГРС с.Славяносербка | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846
Одеська | ГРС с.Цебрикове | 9101.2708 | 38.1052 | 10.5848
Одеська | ГРС с.Червоноармійське | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844
Одеська | ГРС смт.Липецьке | 9100.7692 | 38.1031 | 10.5842
Одеська | ГРС смт.Тарутине | 9101.0558 | 38.1043 | 10.5845
Одеська | ГРС смт.Фрунзівка | 9101.0558 | 38.1043 | 10.5845
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 02.12.2019р.
|  | прізвище |  | підпис | дата