## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9177.3432 | 38.4237 | 10.6733 | 11424.2144 | 47.8309 | 13.2864
2 | [13 empty] | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9177.3432 | 38.4237 | 10.6733 | 11424.2144 | 47.8309 | 13.2864
3 | [13 empty] | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9177.3432 | 38.4237 | 10.6733 | 11424.2144 | 47.8309 | 13.2864
4 | [13 empty] | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9177.3432 | 38.4237 | 10.6733 | 11424.2144 | 47.8309 | 13.2864
5 | [13 empty] | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9177.3432 | 38.4237 | 10.6733 | 11424.2144 | 47.8309 | 13.2864
6 | [13 empty] | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9177.3432 | 38.4237 | 10.6733 | 11424.2144 | 47.8309 | 13.2864
7 | 89.2909 | 5.4317 | 1.0079 | 0.0651 | 0.121 | 0.0012 | 0.0276 | 0.0233 | 0.0635 | 0.003 | 0.9345 | 3.0304 | 0.7583 | 8200.4874 | 34.3338 | 9.5372 | 9083.2857 | 38.0299 | 10.5639 | 11447.4541 | 47.9282 | 13.3134 | -2.2 | -5
8 | [13 empty] | 8200.4874 | 34.3338 | 9.5372 | 9083.2857 | 38.0299 | 10.5639 | 11447.4541 | 47.9282 | 13.3134 |  |  | 0,00015 | 0,00012 | відсутні
9 | [13 empty] | 8200.4874 | 34.3338 | 9.5372 | 9083.2857 | 38.0299 | 10.5639 | 11447.4541 | 47.9282 | 13.3134
10 | [13 empty] | 8200.4874 | 34.3338 | 9.5372 | 9083.2857 | 38.0299 | 10.5639 | 11447.4541 | 47.9282 | 13.3134
11 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 9083.2857 | 38.0299 | 10.5639 | 11447.4541 | 47.9282 | 13.3134
12 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 9083.2857 | 38.0299 | 10.5639 | 11447.4541 | 47.9282 | 13.3134
13 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 9083.2857 | 38.0299 | 10.5639 | 11447.4541 | 47.9282 | 13.3134
14 | 88.4912 | 5.4906 | 0.9952 | 0.0595 | 0.1091 | 0.001 | 0.0249 | 0.0203 | 0.0564 | 0.022 | 1.7778 | 2.952 | 0.7613 | 8132.9179 | 34.0509 | 9.4586 | 9008.4553 | 37.7166 | 10.4768 | 11331.1839 | 47.4414 | 13.1782 | -1.9 | -4.6
15 | [13 empty] | 8132.9179 | 34.0509 | 9.4586 | 9008.4553 | 37.7166 | 10.4768 | 11331.1839 | 47.4414 | 13.1782
16 | [13 empty] | 8132.9179 | 34.0509 | 9.4586 | 9008.4553 | 37.7166 | 10.4768 | 11331.1839 | 47.4414 | 13.1782
17 | [13 empty] | 8132.9179 | 34.0509 | 9.4586 | 9008.4553 | 37.7166 | 10.4768 | 11331.1839 | 47.4414 | 13.1782
18 | [13 empty] | 8132.9179 | 34.0509 | 9.4586 | 9008.4553 | 37.7166 | 10.4768 | 11331.1839 | 47.4414 | 13.1782
19 | [13 empty] | 8132.9179 | 34.0509 | 9.4586 | 9008.4553 | 37.7166 | 10.4768 | 11331.1839 | 47.4414 | 13.1782
20 | 89.9383 | 5.1132 | 0.753 | 0.0617 | 0.1235 | 0.0011 | 0.03 | 0.0256 | 0.0786 | 0.0018 | 0.867 | 3.0063 | 0.7534 | 8161.9376 | 34.1724 | 9.4923 | 9042.2759 | 37.8582 | 10.5162 | 11433.195 | 47.8685 | 13.2968 | -8.2 | -7.4
21 | [13 empty] | 8161.9376 | 34.1724 | 9.4923 | 9042.2759 | 37.8582 | 10.5162 | 11433.195 | 47.8685 | 13.2968
22 | [13 empty] | 8161.9376 | 34.1724 | 9.4923 | 9042.2759 | 37.8582 | 10.5162 | 11433.195 | 47.8685 | 13.2968
23 | [13 empty] | 8161.9376 | 34.1724 | 9.4923 | 9042.2759 | 37.8582 | 10.5162 | 11433.195 | 47.8685 | 13.2968
24 | [13 empty] | 8161.9376 | 34.1724 | 9.4923 | 9042.2759 | 37.8582 | 10.5162 | 11433.195 | 47.8685 | 13.2968
25 | [13 empty] | 8161.9376 | 34.1724 | 9.4923 | 9042.2759 | 37.8582 | 10.5162 | 11433.195 | 47.8685 | 13.2968
26 | 89.0384 | 4.9901 | 0.8897 | 0.0591 | 0.1116 | 0.001 | 0.0245 | 0.0202 | 0.0524 | 0.0214 | 1.8164 | 2.9751 | 0.7575 | 8082.6408 | 33.8404 | 9.4001 | 8954.4044 | 37.4903 | 10.414 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132 | -5.8 | -6
27 | [13 empty] | 8082.6408 | 33.8404 | 9.4001 | 8954.4044 | 37.4903 | 10.414 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132
28 | [13 empty] | 8082.6408 | 33.8404 | 9.4001 | 8954.4044 | 37.4903 | 10.414 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132
29 | [13 empty] | 8082.6408 | 33.8404 | 9.4001 | 8954.4044 | 37.4903 | 10.414 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132
30 | [13 empty] | 8082.6408 | 33.8404 | 9.4001 | 8954.4044 | 37.4903 | 10.414 | 11291.5116 | 47.2753 | 13.132
31
[14 empty] | 8163.7051 | 34.1798 | 9.4944 | 9048.1276 | 37.8827 | 10.523
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9048.1276 | 37.8827 | 10.523
Полтавська | ГРС В.Будища | 9048.1276 | 37.8827 | 10.523
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата