## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8265.9311 | 34.6078 | 9.6133 | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433 | 11476.4977 | 48.0498 | 13.3472
2 | [13 empty] | 8265.9311 | 34.6078 | 9.6133 | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433 | 11476.4977 | 48.0498 | 13.3472
3 | [13 empty] | 8265.9311 | 34.6078 | 9.6133 | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433 | 11476.4977 | 48.0498 | 13.3472
4 | [13 empty] | 8265.9311 | 34.6078 | 9.6133 | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433 | 11476.4977 | 48.0498 | 13.3472
5 | 90.9884 | 4.3792 | 1.1236 | 0.1351 | 0.2159 | 0.0045 | 0.0622 | 0.0523 | 0.0951 | 0.0044 | 1.8822 | 1.0571 | 0.7406 | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9179.039 | 38.4308 | 10.6752 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139 | -0.7 | 0.9
6 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9179.039 | 38.4308 | 10.6752 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
7 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9179.039 | 38.4308 | 10.6752 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
8 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9179.039 | 38.4308 | 10.6752 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139 |  |  | 0,00015 | 0,00012 | відсутні
9 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9179.039 | 38.4308 | 10.6752 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
10 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9179.039 | 38.4308 | 10.6752 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
11 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9179.039 | 38.4308 | 10.6752 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
12 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9179.039 | 38.4308 | 10.6752 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
13 | [13 empty] | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9179.039 | 38.4308 | 10.6752 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
14 | 90.9049 | 4.4541 | 1.1424 | 0.1398 | 0.2227 | 0.0044 | 0.0599 | 0.0483 | 0.0988 | 0.0027 | 1.8417 | 1.0802 | 0.7415 | 8297.1483 | 34.7385 | 9.6496 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11712.9791 | 49.0399 | 13.6222 | -2.4 | -3.6
15 | [13 empty] | 8297.1483 | 34.7385 | 9.6496 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11712.9791 | 49.0399 | 13.6222
16 | [13 empty] | 8297.1483 | 34.7385 | 9.6496 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11712.9791 | 49.0399 | 13.6222
17 | [13 empty] | 8297.1483 | 34.7385 | 9.6496 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11712.9791 | 49.0399 | 13.6222
18 | [13 empty] | 8297.1483 | 34.7385 | 9.6496 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11712.9791 | 49.0399 | 13.6222
19 | [13 empty] | 8297.1483 | 34.7385 | 9.6496 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11712.9791 | 49.0399 | 13.6222
20 | [13 empty] | 8297.1483 | 34.7385 | 9.6496 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11712.9791 | 49.0399 | 13.6222
21 | 90.8568 | 4.4639 | 1.1375 | 0.1431 | 0.2302 | 0.0042 | 0.0613 | 0.0501 | 0.1133 | 0.0017 | 1.8457 | 1.0922 | 0.7423 | 8303.1672 | 34.7637 | 9.6566 | 9196.5225 | 38.504 | 10.6956 | 11714.5315 | 49.0464 | 13.624 | -9.7 | -9.4
22 | [13 empty] | 8303.1672 | 34.7637 | 9.6566 | 9196.5225 | 38.504 | 10.6956 | 11714.5315 | 49.0464 | 13.624
23 | [13 empty] | 8303.1672 | 34.7637 | 9.6566 | 9196.5225 | 38.504 | 10.6956 | 11714.5315 | 49.0464 | 13.624
24 | [13 empty] | 8303.1672 | 34.7637 | 9.6566 | 9196.5225 | 38.504 | 10.6956 | 11714.5315 | 49.0464 | 13.624
25 | [13 empty] | 8303.1672 | 34.7637 | 9.6566 | 9196.5225 | 38.504 | 10.6956 | 11714.5315 | 49.0464 | 13.624
26 | 91.5863 | 4.0199 | 1.0642 | 0.1339 | 0.2053 | 0.0037 | 0.053 | 0.0428 | 0.0769 | 0.0248 | 1.8388 | 0.9504 | 0.7353 | 8254.7054 | 34.5608 | 9.6002 | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356 | 11704.6433 | 49.005 | 13.6125 | -6.8 | -6.7
27 | [13 empty] | 8254.7054 | 34.5608 | 9.6002 | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356 | 11704.6433 | 49.005 | 13.6125
28 | [13 empty] | 8254.7054 | 34.5608 | 9.6002 | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356 | 11704.6433 | 49.005 | 13.6125
29 | [13 empty] | 8254.7054 | 34.5608 | 9.6002 | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356 | 11704.6433 | 49.005 | 13.6125
30 | [13 empty] | 8254.7054 | 34.5608 | 9.6002 | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356 | 11704.6433 | 49.005 | 13.6125
31
[14 empty] | 8283.7968 | 34.6826 | 9.6341 | 9175.2175 | 38.4148 | 10.6708
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9175.2175 | 38.4148 | 10.6708
Полтавська | ГРС Зіньків | 9175.2175 | 38.4148 | 10.6708
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
0