## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41 | [18 empty] | Маршрут № 41
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 06-027/19 чинне до 26.04.2022 | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
2 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
3 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
4 | 89.176 | 4.9844 | 1.0874 | 0.1198 | 0.1818 | 0.0069 | 0.0469 | 0.0398 | 0.054 | 0.0043 | 1.7259 | 2.5728 | 0.758 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833 | -10.7 | -12.4
5 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
6 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
7 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
8 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
9 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
10 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
11 | 88.8357 | 5.1154 | 1.1124 | 0.1242 | 0.1893 | 0.0072 | 0.0463 | 0.0366 | 0.059 | 0.0052 | 1.7578 | 2.7109 | 0.7611 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556 | -9.8 | -11.8
12 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
13 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556 |  |  |  |  | відсутн
14 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
15 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
16 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
17 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
18 | 88.657 | 5.2145 | 1.079 | 0.121 | 0.1844 | 0.0086 | 0.0454 | 0.0372 | 0.0487 | 0.005 | 1.7801 | 2.8191 | 0.7622 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225 | -13.9 | -14.9
19 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
20 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
21 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
22 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
23 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
24 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
25 | 89.4373 | 4.8481 | 1.0087 | 0.115 | 0.1728 | 0.0071 | 0.0444 | 0.0371 | 0.0568 | 0.0036 | 1.6105 | 2.6586 | 0.7564 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667 | -17.6 | -15.1
26 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
27 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
28 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
29 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
30 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9053.4061 | 37.9048 | 10.5291
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [9 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №41 |  | 9053.4061 | 37.9048 | 10.5291
Полтавська | Березова Рудка | 9053.1672 | 37.9038 | 10.5288
Полтавська | Вікторія | 9051.5908 | 37.8972 | 10.527
Полтавська | Майорщина-1 | 9054.0032 | 37.9073 | 10.5298
Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата