## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №57 | [18 empty] | Маршрут №57
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ" - "Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
2 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
3 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
4 | 86.4012 | 5.643 | 1.474 | 0.181 | 0.267 | 0.006 | 0.074 | 0.053 | 0.049 | 0.0158 | 1.823 | 4.013 | 0.7871 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11204.2612 | 46.91 | 13.0306 | -8.7 | -9.3 | 0.0065 | <0.0002
5 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11204.2612 | 46.91 | 13.0306
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11204.2612 | 46.91 | 13.0306
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11204.2612 | 46.91 | 13.0306 |  |  |  |  | відсутні
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11204.2612 | 46.91 | 13.0306
9 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11204.2612 | 46.91 | 13.0306
10 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11204.2612 | 46.91 | 13.0306
11 | 86.0474 | 5.795 | 1.522 | 0.189 | 0.274 | 0.0061 | 0.074 | 0.054 | 0.049 | 0.0165 | 1.604 | 4.369 | 0.7919 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11177.9881 | 46.8 | 13 | -8.9 | -9.8
12 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11177.9881 | 46.8 | 13
13 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11177.9881 | 46.8 | 13
14 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11177.9881 | 46.8 | 13
15 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11177.9881 | 46.8 | 13
16 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11177.9881 | 46.8 | 13
17 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11177.9881 | 46.8 | 13
18 | 85.7691 | 5.82 | 1.528 | 0.19 | 0.28 | 0.0061 | 0.077 | 0.056 | 0.05 | 0.0178 | 1.767 | 4.439 | 0.794 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11144.5497 | 46.66 | 12.9611 | -9.1 | -11
19 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11144.5497 | 46.66 | 12.9611
20 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11144.5497 | 46.66 | 12.9611
21 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11144.5497 | 46.66 | 12.9611
22 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11144.5497 | 46.66 | 12.9611
23 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11144.5497 | 46.66 | 12.9611
24 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11144.5497 | 46.66 | 12.9611
25 | 85.9302 | 5.765 | 1.526 | 0.191 | 0.282 | 0.0062 | 0.077 | 0.055 | 0.05 | 0.0146 | 1.658 | 4.445 | 0.7932 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11156.492 | 46.71 | 12.975 | -8.8 | -10.2
26 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
27 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
28 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
29 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
30 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8182.5978 | 34.2589 | 9.5164 | 9054.1226 | 37.9078 | 10.5299
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №57
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №57 |  | 9054.1226 | 37.9078 | 10.5299
Полтавська | Трудолюб | 9054.1226 | 37.9078 | 10.5299
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата