## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
3 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
4 | 87.1592 | 6.748 | 0.732 | 0.034 | 0.086 | 0 | 0.048 | 0.09 | 0.08 | 0.0078 | 2.443 | 2.572 | 0.7663 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972 | -0.1 | -1.1 | 0.0022 | <0.0002
5 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
6 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
7 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972 |  |  |  |  | відсутні
8 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
9 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
10 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
11 | 87.1848 | 6.727 | 0.841 | 0.032 | 0.077 | 0 | 0.037 | 0.064 | 0.094 | 0.0062 | 2.379 | 2.558 | 0.7664 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167 | 0.6 | -0.8
12 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
13 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
14 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
15 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
18 | 87.1417 | 6.705 | 0.822 | 0.031 | 0.073 | 0 | 0.05 | 0.079 | 0.084 | 0.0063 | 2.422 | 2.586 | 0.7668 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2 | 0.5 | -0.6
19 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2
20 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2
21 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2
22 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2
23 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2
24 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2
25 | 87.4582 | 6.6 | 0.683 | 0.033 | 0.084 | 0 | 0.037 | 0.073 | 0.077 | 0.0058 | 2.393 | 2.556 | 0.7636 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917 | -3 | -4.5
26 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
27 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
28 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
29 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
30 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8184.0786 | 34.2651 | 9.5181 | 9058.183 | 37.9248 | 10.5347
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9058.183 | 37.9248 | 10.5347
Полтавська | Комишня | 9058.2546 | 37.9251 | 10.5348
Полтавська | Нижня Бодаква | 9058.0158 | 37.9241 | 10.5345
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата