## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №95 | [18 empty] | Маршрут №95
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8183.7681 | 34.2638 | 9.5177 | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446 | 11611.7562 | 48.6161 | 13.5045
2 | [13 empty] | 8183.7681 | 34.2638 | 9.5177 | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446 | 11611.7562 | 48.6161 | 13.5045
3 | [13 empty] | 8183.7681 | 34.2638 | 9.5177 | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446 | 11611.7562 | 48.6161 | 13.5045
4 | 91.4242 | 3.5728 | 0.9565 | 0.1314 | 0.2168 | 0.0044 | 0.0593 | 0.0483 | 0.0581 | 0.0023 | 3.1225 | 0.4032 | 0.7311 | 8154.8917 | 34.1429 | 9.4841 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11597.6881 | 48.5572 | 13.4881 | -4.4 | -16.4
5 | [13 empty] | 8154.8917 | 34.1429 | 9.4841 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11597.6881 | 48.5572 | 13.4881
6 | [13 empty] | 8154.8917 | 34.1429 | 9.4841 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11597.6881 | 48.5572 | 13.4881
7 | [13 empty] | 8154.8917 | 34.1429 | 9.4841 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11597.6881 | 48.5572 | 13.4881
8 | [13 empty] | 8154.8917 | 34.1429 | 9.4841 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11597.6881 | 48.5572 | 13.4881 |  |  | 0,00015 | 0,00012 | відсутні
9 | [13 empty] | 8154.8917 | 34.1429 | 9.4841 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11597.6881 | 48.5572 | 13.4881
10 | [13 empty] | 8154.8917 | 34.1429 | 9.4841 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11597.6881 | 48.5572 | 13.4881
11 | 91.1781 | 3.6498 | 1.0976 | 0.1466 | 0.2437 | 0.0046 | 0.0642 | 0.0514 | 0.0544 | 0.0019 | 3.0853 | 0.4223 | 0.7341 | 8187.3986 | 34.279 | 9.5219 | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493 | 11618.8977 | 48.646 | 13.5128 | -8.4 | -16.1
12 | [13 empty] | 8187.3986 | 34.279 | 9.5219 | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493 | 11618.8977 | 48.646 | 13.5128
13 | [13 empty] | 8187.3986 | 34.279 | 9.5219 | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493 | 11618.8977 | 48.646 | 13.5128
14 | [13 empty] | 8187.3986 | 34.279 | 9.5219 | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493 | 11618.8977 | 48.646 | 13.5128
15 | [13 empty] | 8187.3986 | 34.279 | 9.5219 | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493 | 11618.8977 | 48.646 | 13.5128
16 | [13 empty] | 8187.3986 | 34.279 | 9.5219 | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493 | 11618.8977 | 48.646 | 13.5128
17 | [13 empty] | 8187.3986 | 34.279 | 9.5219 | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493 | 11618.8977 | 48.646 | 13.5128
18 | 91.3178 | 3.605 | 1.0258 | 0.1365 | 0.2226 | 0.0045 | 0.0592 | 0.0479 | 0.0518 | 0.0026 | 3.1131 | 0.4131 | 0.7322 | 8165.4487 | 34.1871 | 9.4964 | 9047.1244 | 37.8785 | 10.5218 | 11603.6832 | 48.5823 | 13.4951 | -10.7 | -19.5
19 | [13 empty] | 8165.4487 | 34.1871 | 9.4964 | 9047.1244 | 37.8785 | 10.5218 | 11603.6832 | 48.5823 | 13.4951
20 | [13 empty] | 8165.4487 | 34.1871 | 9.4964 | 9047.1244 | 37.8785 | 10.5218 | 11603.6832 | 48.5823 | 13.4951
21 | [13 empty] | 8165.4487 | 34.1871 | 9.4964 | 9047.1244 | 37.8785 | 10.5218 | 11603.6832 | 48.5823 | 13.4951
22 | [13 empty] | 8165.4487 | 34.1871 | 9.4964 | 9047.1244 | 37.8785 | 10.5218 | 11603.6832 | 48.5823 | 13.4951
23 | [13 empty] | 8165.4487 | 34.1871 | 9.4964 | 9047.1244 | 37.8785 | 10.5218 | 11603.6832 | 48.5823 | 13.4951
24 | [13 empty] | 8165.4487 | 34.1871 | 9.4964 | 9047.1244 | 37.8785 | 10.5218 | 11603.6832 | 48.5823 | 13.4951
25 | [13 empty] | 8165.4487 | 34.1871 | 9.4964 | 9047.1244 | 37.8785 | 10.5218 | 11603.6832 | 48.5823 | 13.4951
26 | 90.9772 | 3.656 | 1.0448 | 0.1441 | 0.2405 | 0.005 | 0.0742 | 0.0652 | 0.2074 | 0.0025 | 3.1634 | 0.4197 | 0.7388 | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9113.2609 | 38.1554 | 10.5987 | 11635.8557 | 48.717 | 13.5325 | -8.1 | -0.4
27 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9113.2609 | 38.1554 | 10.5987 | 11635.8557 | 48.717 | 13.5325
28 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9113.2609 | 38.1554 | 10.5987 | 11635.8557 | 48.717 | 13.5325
29 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9113.2609 | 38.1554 | 10.5987 | 11635.8557 | 48.717 | 13.5325
30 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9113.2609 | 38.1554 | 10.5987 | 11635.8557 | 48.717 | 13.5325
31
[14 empty] | 8182.1918 | 34.2572 | 9.5159 | 9065.0618 | 37.9536 | 10.5427
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №95
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №95 |  | 9065.0618 | 37.9536 | 10.5427
Полтавська | ГРС Степне | 9065.0618 | 37.9536 | 10.5427
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата