## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8087.9432 | 33.8626 | 9.4063 | 8958.7276 | 37.5084 | 10.419 | 11370.3068 | 47.6052 | 13.2237
2 | [13 empty] | 8087.9432 | 33.8626 | 9.4063 | 8958.7276 | 37.5084 | 10.419 | 11370.3068 | 47.6052 | 13.2237
3 | [13 empty] | 8087.9432 | 33.8626 | 9.4063 | 8958.7276 | 37.5084 | 10.419 | 11370.3068 | 47.6052 | 13.2237
4 | [13 empty] | 8087.9432 | 33.8626 | 9.4063 | 8958.7276 | 37.5084 | 10.419 | 11370.3068 | 47.6052 | 13.2237
5 | 89.3064 | 3.7318 | 1.1334 | 0.1543 | 0.2677 | 0.0048 | 0.0767 | 0.0662 | 0.0969 | 0.0066 | 4.5855 | 0.5697 | 0.7466 | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8961.8326 | 37.5214 | 10.4226 | 11382.4163 | 47.6559 | 13.2378 | -2.5 | -3.1
6 | [13 empty] | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8961.8326 | 37.5214 | 10.4226 | 11382.4163 | 47.6559 | 13.2378
7 | [13 empty] | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8961.8326 | 37.5214 | 10.4226 | 11382.4163 | 47.6559 | 13.2378
8 | [13 empty] | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8961.8326 | 37.5214 | 10.4226 | 11382.4163 | 47.6559 | 13.2378 |  |  | 0,00015 | 0,00012 | відсутні
9 | [13 empty] | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8961.8326 | 37.5214 | 10.4226 | 11382.4163 | 47.6559 | 13.2378
10 | [13 empty] | 8090.5227 | 33.8734 | 9.4093 | 8961.8326 | 37.5214 | 10.4226 | 11382.4163 | 47.6559 | 13.2378
11 | 89.3723 | 3.7308 | 1.1023 | 0.1502 | 0.2576 | 0.0047 | 0.0721 | 0.0606 | 0.0735 | 0.0019 | 4.6068 | 0.5675 | 0.7451 | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.9876 | 37.4425 | 10.4007 | 11369.9963 | 47.6039 | 13.2233 | -3.6 | -4.8
12 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.9876 | 37.4425 | 10.4007 | 11369.9963 | 47.6039 | 13.2233
13 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.9876 | 37.4425 | 10.4007 | 11369.9963 | 47.6039 | 13.2233
14 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.9876 | 37.4425 | 10.4007 | 11369.9963 | 47.6039 | 13.2233
15 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.9876 | 37.4425 | 10.4007 | 11369.9963 | 47.6039 | 13.2233
16 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.9876 | 37.4425 | 10.4007 | 11369.9963 | 47.6039 | 13.2233
17 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.9876 | 37.4425 | 10.4007 | 11369.9963 | 47.6039 | 13.2233
18 | 89.429 | 3.6913 | 1.0855 | 0.1474 | 0.2536 | 0.0047 | 0.0704 | 0.0593 | 0.0737 | 0.0026 | 4.6176 | 0.565 | 0.7445 | 8065.7783 | 33.7698 | 9.3805 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217 | -5.8 | -6.1
19 | [13 empty] | 8065.7783 | 33.7698 | 9.3805 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217
20 | [13 empty] | 8065.7783 | 33.7698 | 9.3805 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217
21 | [13 empty] | 8065.7783 | 33.7698 | 9.3805 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217
22 | [13 empty] | 8065.7783 | 33.7698 | 9.3805 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217
23 | [13 empty] | 8065.7783 | 33.7698 | 9.3805 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217
24 | [13 empty] | 8065.7783 | 33.7698 | 9.3805 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11364.5745 | 47.5812 | 13.217
25 | 89.3611 | 3.7003 | 1.0896 | 0.1488 | 0.2527 | 0.0046 | 0.0698 | 0.058 | 0.0765 | 0.0027 | 4.6689 | 0.5669 | 0.745 | 8063.1032 | 33.7586 | 9.3774 | 8932.1918 | 37.3973 | 10.3881 | 11357.4569 | 47.5514 | 13.2087 | -6.4 | -7.8
26 | [13 empty] | 8063.1032 | 33.7586 | 9.3774 | 8932.1918 | 37.3973 | 10.3881 | 11357.4569 | 47.5514 | 13.2087
27 | [13 empty] | 8063.1032 | 33.7586 | 9.3774 | 8932.1918 | 37.3973 | 10.3881 | 11357.4569 | 47.5514 | 13.2087
28 | [13 empty] | 8063.1032 | 33.7586 | 9.3774 | 8932.1918 | 37.3973 | 10.3881 | 11357.4569 | 47.5514 | 13.2087
29 | [13 empty] | 8063.1032 | 33.7586 | 9.3774 | 8932.1918 | 37.3973 | 10.3881 | 11357.4569 | 47.5514 | 13.2087
30 | [13 empty] | 8063.1032 | 33.7586 | 9.3774 | 8932.1918 | 37.3973 | 10.3881 | 11357.4569 | 47.5514 | 13.2087
31
[14 empty] | 8074.0185 | 33.8043 | 9.3901 | 8944.0146 | 37.4468 | 10.4019
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8944.0146 | 37.4468 | 10.4019
Полтавська | ГРС Божкове | 8942.295 | 37.4396 | 10.3999
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8943.3936 | 37.4442 | 10.4012
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8946.4509 | 37.457 | 10.4047
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата