## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8108.46 | 33.9485 | 9.4301 | 8987.6996 | 37.6297 | 10.4527 | 11632.4163 | 48.7026 | 13.5285
2 | [13 empty] | 8108.46 | 33.9485 | 9.4301 | 8987.6996 | 37.6297 | 10.4527 | 11632.4163 | 48.7026 | 13.5285
3 | [13 empty] | 8108.46 | 33.9485 | 9.4301 | 8987.6996 | 37.6297 | 10.4527 | 11632.4163 | 48.7026 | 13.5285
4 | 92.9371 | 2.9734 | 0.6662 | 0.091 | 0.1738 | 0.0035 | 0.0508 | 0.0477 | 0.0664 | 0.006 | 2.759 | 0.2251 | 0.7189 | 8108.9616 | 33.9506 | 9.4307 | 8988.2967 | 37.6322 | 10.4534 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531 | -10.7 | -18.2
5 | [13 empty] | 8108.9616 | 33.9506 | 9.4307 | 8988.2967 | 37.6322 | 10.4534 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531
6 | [13 empty] | 8108.9616 | 33.9506 | 9.4307 | 8988.2967 | 37.6322 | 10.4534 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531
7 | [13 empty] | 8108.9616 | 33.9506 | 9.4307 | 8988.2967 | 37.6322 | 10.4534 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531
8 | [13 empty] | 8108.9616 | 33.9506 | 9.4307 | 8988.2967 | 37.6322 | 10.4534 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531 |  |  | 0,00015 | 0,00012 | відсутні
9 | [13 empty] | 8108.9616 | 33.9506 | 9.4307 | 8988.2967 | 37.6322 | 10.4534 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531
10 | [13 empty] | 8108.9616 | 33.9506 | 9.4307 | 8988.2967 | 37.6322 | 10.4534 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531
11 | 92.7642 | 3.0674 | 0.7224 | 0.0984 | 0.1837 | 0.0033 | 0.0517 | 0.0459 | 0.0594 | 0.0014 | 2.7732 | 0.2289 | 0.7202 | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 9001.7437 | 37.6885 | 10.469 | 11640.8715 | 48.738 | 13.5383 | -9.3 | -17.2
12 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 9001.7437 | 37.6885 | 10.469 | 11640.8715 | 48.738 | 13.5383
13 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 9001.7437 | 37.6885 | 10.469 | 11640.8715 | 48.738 | 13.5383
14 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 9001.7437 | 37.6885 | 10.469 | 11640.8715 | 48.738 | 13.5383
15 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 9001.7437 | 37.6885 | 10.469 | 11640.8715 | 48.738 | 13.5383
16 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 9001.7437 | 37.6885 | 10.469 | 11640.8715 | 48.738 | 13.5383
17 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 9001.7437 | 37.6885 | 10.469 | 11640.8715 | 48.738 | 13.5383
18 | 92.7688 | 3.0592 | 0.715 | 0.0998 | 0.1817 | 0.0035 | 0.0531 | 0.0484 | 0.0621 | 0.0022 | 2.7787 | 0.2274 | 0.7203 | 8121.4533 | 34.0029 | 9.4453 | 9001.6243 | 37.688 | 10.4689 | 11640.3699 | 48.7359 | 13.5378 | -9.6 | -18.1
19 | [13 empty] | 8121.4533 | 34.0029 | 9.4453 | 9001.6243 | 37.688 | 10.4689 | 11640.3699 | 48.7359 | 13.5378
20 | [13 empty] | 8121.4533 | 34.0029 | 9.4453 | 9001.6243 | 37.688 | 10.4689 | 11640.3699 | 48.7359 | 13.5378
21 | [13 empty] | 8121.4533 | 34.0029 | 9.4453 | 9001.6243 | 37.688 | 10.4689 | 11640.3699 | 48.7359 | 13.5378
22 | [13 empty] | 8121.4533 | 34.0029 | 9.4453 | 9001.6243 | 37.688 | 10.4689 | 11640.3699 | 48.7359 | 13.5378
23 | [13 empty] | 8121.4533 | 34.0029 | 9.4453 | 9001.6243 | 37.688 | 10.4689 | 11640.3699 | 48.7359 | 13.5378
24 | [13 empty] | 8121.4533 | 34.0029 | 9.4453 | 9001.6243 | 37.688 | 10.4689 | 11640.3699 | 48.7359 | 13.5378
25 | [13 empty] | 8121.4533 | 34.0029 | 9.4453 | 9001.6243 | 37.688 | 10.4689 | 11640.3699 | 48.7359 | 13.5378
26 | 92.773 | 3.0471 | 0.715 | 0.0978 | 0.1824 | 0.0035 | 0.0539 | 0.0496 | 0.0708 | 0.0015 | 2.7787 | 0.2268 | 0.7205 | 8123.7223 | 34.0124 | 9.4479 | 9004.0844 | 37.6983 | 10.4718 | 11641.9702 | 48.7426 | 13.5396 | -8.7 | -5.8
27 | [13 empty] | 8123.7223 | 34.0124 | 9.4479 | 9004.0844 | 37.6983 | 10.4718 | 11641.9702 | 48.7426 | 13.5396
28 | [13 empty] | 8123.7223 | 34.0124 | 9.4479 | 9004.0844 | 37.6983 | 10.4718 | 11641.9702 | 48.7426 | 13.5396
29 | [13 empty] | 8123.7223 | 34.0124 | 9.4479 | 9004.0844 | 37.6983 | 10.4718 | 11641.9702 | 48.7426 | 13.5396
30 | [13 empty] | 8123.7223 | 34.0124 | 9.4479 | 9004.0844 | 37.6983 | 10.4718 | 11641.9702 | 48.7426 | 13.5396
31
[14 empty] | 8118.4677 | 33.9904 | 9.4418 | 8998.4476 | 37.6747 | 10.4652
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8998.4476 | 37.6747 | 10.4652
Полтавська | ГРС Карлівка | 8998.3999 | 37.6745 | 10.4651
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8998.7104 | 37.6758 | 10.4655
Полтавська | ГРС Попівка | 8998.5193 | 37.675 | 10.4653
Полтавська | ГРС Халтурине | 8998.6148 | 37.6754 | 10.4654
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата