## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8259.0763 | 34.5791 | 9.6053 | 9144.4541 | 38.286 | 10.635 | 11476.8799 | 48.0514 | 13.3476
2 | [13 empty] | 8259.0763 | 34.5791 | 9.6053 | 9144.4541 | 38.286 | 10.635 | 11476.8799 | 48.0514 | 13.3476
3 | [13 empty] | 8259.0763 | 34.5791 | 9.6053 | 9144.4541 | 38.286 | 10.635 | 11476.8799 | 48.0514 | 13.3476
4 | [13 empty] | 8259.0763 | 34.5791 | 9.6053 | 9144.4541 | 38.286 | 10.635 | 11476.8799 | 48.0514 | 13.3476
5 | 85.8243 | 9.4673 | 0.1538 | 0.0073 | 0.0182 | 0 | 0.0232 | 0.0249 | 0.0686 | 0.0049 | 2.0341 | 2.3732 | 0.767 | 8282.3876 | 34.6767 | 9.6324 | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641 | 11490.2075 | 48.1072 | 13.3631 | -5.1 | 2.2
6 | [13 empty] | 8282.3876 | 34.6767 | 9.6324 | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641 | 11490.2075 | 48.1072 | 13.3631
7 | [13 empty] | 8282.3876 | 34.6767 | 9.6324 | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641 | 11490.2075 | 48.1072 | 13.3631
8 | [13 empty] | 8282.3876 | 34.6767 | 9.6324 | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641 | 11490.2075 | 48.1072 | 13.3631 |  |  | 0,00015 | 0,00012 | відсутні
9 | [13 empty] | 8282.3876 | 34.6767 | 9.6324 | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641 | 11490.2075 | 48.1072 | 13.3631
10 | [13 empty] | 8282.3876 | 34.6767 | 9.6324 | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641 | 11490.2075 | 48.1072 | 13.3631
11 | [13 empty] | 8282.3876 | 34.6767 | 9.6324 | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641 | 11490.2075 | 48.1072 | 13.3631
12 | [13 empty] | 8282.3876 | 34.6767 | 9.6324 | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641 | 11490.2075 | 48.1072 | 13.3631
13 | [13 empty] | 8282.3876 | 34.6767 | 9.6324 | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641 | 11490.2075 | 48.1072 | 13.3631
14 | 85.3783 | 9.7767 | 0.1788 | 0.0052 | 0.015 | 0.0001 | 0.0213 | 0.0242 | 0.0541 | 0.0117 | 2.214 | 2.3205 | 0.7689 | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707 | 11483.4004 | 48.0787 | 13.3552 | -7.2 | -3.1
15 | [13 empty] | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707 | 11483.4004 | 48.0787 | 13.3552
16 | [13 empty] | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707 | 11483.4004 | 48.0787 | 13.3552
17 | [13 empty] | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707 | 11483.4004 | 48.0787 | 13.3552
18 | [13 empty] | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707 | 11483.4004 | 48.0787 | 13.3552
19 | [13 empty] | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707 | 11483.4004 | 48.0787 | 13.3552
20 | [13 empty] | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707 | 11483.4004 | 48.0787 | 13.3552
21 | 85.2517 | 9.9288 | 0.1429 | 0.0048 | 0.0158 | 0.0002 | 0.026 | 0.0271 | 0.0545 | 0.0082 | 2.1098 | 2.4301 | 0.7703 | 8295.0942 | 34.7299 | 9.6472 | 9182.6456 | 38.4459 | 10.6794 | 11482.3017 | 48.0741 | 13.3539 | -6.3 | -6.4
22 | [13 empty] | 8295.0942 | 34.7299 | 9.6472 | 9182.6456 | 38.4459 | 10.6794 | 11482.3017 | 48.0741 | 13.3539
23 | [13 empty] | 8295.0942 | 34.7299 | 9.6472 | 9182.6456 | 38.4459 | 10.6794 | 11482.3017 | 48.0741 | 13.3539
24 | [13 empty] | 8295.0942 | 34.7299 | 9.6472 | 9182.6456 | 38.4459 | 10.6794 | 11482.3017 | 48.0741 | 13.3539
25 | [13 empty] | 8295.0942 | 34.7299 | 9.6472 | 9182.6456 | 38.4459 | 10.6794 | 11482.3017 | 48.0741 | 13.3539
26 | 88.6653 | 5.449 | 0.8881 | 0.0605 | 0.1128 | 0.001 | 0.0264 | 0.0223 | 0.0567 | 0.0181 | 1.7785 | 2.9213 | 0.7596 | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 8996.3697 | 37.666 | 10.4628 | 11328.6999 | 47.431 | 13.1753 | -4.9 | -5.6
27 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 8996.3697 | 37.666 | 10.4628 | 11328.6999 | 47.431 | 13.1753
28 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 8996.3697 | 37.666 | 10.4628 | 11328.6999 | 47.431 | 13.1753
29 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 8996.3697 | 37.666 | 10.4628 | 11328.6999 | 47.431 | 13.1753
30 | [13 empty] | 8121.5488 | 34.0033 | 9.4454 | 8996.3697 | 37.666 | 10.4628 | 11328.6999 | 47.431 | 13.1753
31
[14 empty] | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9136.2856 | 38.2518 | 10.6255
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9136.2856 | 38.2518 | 10.6255
Полтавська | ГРС Більськ | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Полтавська | ГРС Батьки | 9139.9399 | 38.2671 | 10.6298
Сумська | ГРС Буди | 9135.4974 | 38.2485 | 10.6246
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата