## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №165 | [18 empty] | Маршрут №165
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз", АТ "Сумигаз", ТОВ "ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
2 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
3 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
4 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
5 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
6 | 88.8373 | 5.1322 | 1.2564 | 0.1283 | 0.1975 | 0.004 | 0.0531 | 0.0435 | 0.0953 | 0.0046 | 1.6932 | 2.5546 | 0.7622 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -8.8 | -6.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
8 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
9 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
10 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
11 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
12 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
13 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
14 | 89.127 | 5.0369 | 1.1315 | 0.1282 | 0.1991 | 0.0042 | 0.054 | 0.0443 | 0.0794 | 0.0054 | 1.8139 | 2.3761 | 0.7583 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -9 | -7 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
21 | 89.1702 | 5.0147 | 1.1266 | 0.1229 | 0.1888 | 0.0042 | 0.0518 | 0.045 | 0.1077 | 0.0049 | 1.7822 | 2.381 | 0.7586 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -9.2 | -7.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
22 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
23 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
24 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
25 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
26 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
28 | 89.3758 | 4.9363 | 1.0636 | 0.1191 | 0.1834 | 0.004 | 0.0491 | 0.0414 | 0.0697 | 0.0046 | 1.7394 | 2.4136 | 0.7561 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -8.6 | -7 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
29 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
30 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8220.7176 | 34.4185 | 9.5607 | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-12-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №165
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №165 |  | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882
Сумська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Шостка | 9104.9251 | 38.1205 | 10.589
Сумська | АГНКС Шостка-1 | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891
Чернігівська | Іванівка (Семен. р-н) | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866
Чернігівська | Буда-Вороб`ївська | 9103.3249 | 38.1138 | 10.5872
Чернігівська | Горбове | 9102.9427 | 38.1122 | 10.5867
Чернігівська | Жадове | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868
Чернігівська | Забарівка | 9102.9188 | 38.1121 | 10.5867
Чернігівська | Кірове/ Троїцьке | 9102.3217 | 38.1096 | 10.586
Чернігівська | Корюківка | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878
Чернігівська | Костобобрів | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869
Чернігівська | Машеве | 9102.9188 | 38.1121 | 10.5867
Чернігівська | Н.Сіверський | 9104.6863 | 38.1195 | 10.5888
Чернігівська | Наумівка | 9103.1338 | 38.113 | 10.5869
Чернігівська | Олександрівка | 9102.6322 | 38.1109 | 10.5864
Чернігівська | Печенюги | 9103.6354 | 38.1151 | 10.5875
Чернігівська | Радомка | 9100.5304 | 38.1021 | 10.5839
Чернігівська | Семенівка | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869
Чернігівська | Сядрине | 9110.3469 | 38.1432 | 10.5953
Чернігівська | Хотіївка | 9102.8472 | 38.1118 | 10.5866
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата