## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9144.7407 | 38.2872 | 10.6353 | 11527.7541 | 48.2644 | 13.4068
2 | [13 empty] | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9144.7407 | 38.2872 | 10.6353 | 11527.7541 | 48.2644 | 13.4068
3 | [13 empty] | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9144.7407 | 38.2872 | 10.6353 | 11527.7541 | 48.2644 | 13.4068
4 | [13 empty] | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9144.7407 | 38.2872 | 10.6353 | 11527.7541 | 48.2644 | 13.4068
5 | [13 empty] | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9144.7407 | 38.2872 | 10.6353 | 11527.7541 | 48.2644 | 13.4068
6 | 89.6315 | 4.8928 | 1.1197 | 0.1283 | 0.1989 | 0.0041 | 0.0578 | 0.0503 | 0.0501 | 0.0041 | 1.7487 | 2.1137 | 0.7533 | 8224.6347 | 34.4349 | 9.5653 | 9105.4267 | 38.1226 | 10.5896 | 11513.3278 | 48.204 | 13.39 | -8.1 | -5.5 | <0,0001 | <0,0002 | 0
7 | [13 empty] | 8224.6347 | 34.4349 | 9.5653 | 9105.4267 | 38.1226 | 10.5896 | 11513.3278 | 48.204 | 13.39
8 | [13 empty] | 8224.6347 | 34.4349 | 9.5653 | 9105.4267 | 38.1226 | 10.5896 | 11513.3278 | 48.204 | 13.39
9 | [13 empty] | 8224.6347 | 34.4349 | 9.5653 | 9105.4267 | 38.1226 | 10.5896 | 11513.3278 | 48.204 | 13.39
10 | [13 empty] | 8224.6347 | 34.4349 | 9.5653 | 9105.4267 | 38.1226 | 10.5896 | 11513.3278 | 48.204 | 13.39
11 | [13 empty] | 8224.6347 | 34.4349 | 9.5653 | 9105.4267 | 38.1226 | 10.5896 | 11513.3278 | 48.204 | 13.39
12 | [13 empty] | 8224.6347 | 34.4349 | 9.5653 | 9105.4267 | 38.1226 | 10.5896 | 11513.3278 | 48.204 | 13.39
13 | [13 empty] | 8224.6347 | 34.4349 | 9.5653 | 9105.4267 | 38.1226 | 10.5896 | 11513.3278 | 48.204 | 13.39
14 | 88.8148 | 5.3588 | 1.2519 | 0.1328 | 0.2068 | 0.0038 | 0.0541 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0052 | 1.78 | 2.2993 | 0.7599 | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623 | 11499.7613 | 48.1472 | 13.3742 | -9 | -4.7
15 | [13 empty] | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623 | 11499.7613 | 48.1472 | 13.3742
16 | [13 empty] | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623 | 11499.7613 | 48.1472 | 13.3742
17 | [13 empty] | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623 | 11499.7613 | 48.1472 | 13.3742
18 | [13 empty] | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623 | 11499.7613 | 48.1472 | 13.3742
19 | [13 empty] | 8252.0542 | 34.5497 | 9.5971 | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623 | 11499.7613 | 48.1472 | 13.3742
20 | 89.0786 | 5.1439 | 1.1981 | 0.1323 | 0.2063 | 0.0038 | 0.0566 | 0.0477 | 0.0499 | 0.006 | 1.8326 | 2.2442 | 0.7578 | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642 | -8 | -3.1
21 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
22 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
23 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
24 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
25 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
26 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
27 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
28 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
29 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
30 | [13 empty] | 8233.878 | 34.4736 | 9.576 | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003 | 11491.1151 | 48.111 | 13.3642
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8239.7536 | 34.4982 | 9.5828 | 9121.1667 | 38.1885 | 10.6079
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9121.1667 | 38.1885 | 10.6079
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087
Львівська | Звижень | 9120.5934 | 38.1861 | 10.6073
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9120.689 | 38.1865 | 10.6074
Львівська | Новоселище | 9120.2352 | 38.1846 | 10.6068
Львівська | Підкамінь | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091
Львівська | Ремезівці | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607
Львівська | Стрептів | 9120.0202 | 38.1837 | 10.6066
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9120.474 | 38.1856 | 10.6071
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата