## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №402 | [18 empty] | Маршрут №402
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.3332 | 34.509 | 9.5858 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11942.7966 | 50.0021 | 13.8895 | -18.9
2 | [13 empty] | 8242.3332 | 34.509 | 9.5858 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11942.7966 | 50.0021 | 13.8895
3 | [13 empty] | 8242.3332 | 34.509 | 9.5858 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11942.7966 | 50.0021 | 13.8895
4 | [13 empty] | 8242.3332 | 34.509 | 9.5858 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11942.7966 | 50.0021 | 13.8895 | -17.8
5 | [13 empty] | 8242.3332 | 34.509 | 9.5858 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11942.7966 | 50.0021 | 13.8895 | -17
6 | 95.6821 | 2.4488 | 0.7526 | 0.1137 | 0.1107 | 0.0016 | 0.02 | 0.0142 | 0.0119 | 0.0047 | 0.6334 | 0.2063 | 0.7021 | 8217.4215 | 34.4047 | 9.5569 | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915 | 11927.8926 | 49.9397 | 13.8721 | -18.6
7 | [13 empty] | 8217.4215 | 34.4047 | 9.5569 | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915 | 11927.8926 | 49.9397 | 13.8721 | -18.7
8 | [13 empty] | 8217.4215 | 34.4047 | 9.5569 | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915 | 11927.8926 | 49.9397 | 13.8721 | -19
9 | [13 empty] | 8217.4215 | 34.4047 | 9.5569 | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915 | 11927.8926 | 49.9397 | 13.8721
10 | [13 empty] | 8217.4215 | 34.4047 | 9.5569 | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915 | 11927.8926 | 49.9397 | 13.8721
11 | [13 empty] | 8217.4215 | 34.4047 | 9.5569 | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915 | 11927.8926 | 49.9397 | 13.8721 | -19.8
12 | [13 empty] | 8217.4215 | 34.4047 | 9.5569 | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915 | 11927.8926 | 49.9397 | 13.8721 | -19.4
13 | 95.9325 | 2.2949 | 0.6925 | 0.1056 | 0.1022 | 0.0015 | 0.0174 | 0.0135 | 0.0104 | 0.0047 | 0.6348 | 0.19 | 0.6999 | 8197.1435 | 34.3198 | 9.5333 | 9085.3875 | 38.0387 | 10.5663 | 11918.2671 | 49.8994 | 13.8609 | -19.9 | -13
14 | [13 empty] | 8197.1435 | 34.3198 | 9.5333 | 9085.3875 | 38.0387 | 10.5663 | 11918.2671 | 49.8994 | 13.8609 | -19.7
15 | [13 empty] | 8197.1435 | 34.3198 | 9.5333 | 9085.3875 | 38.0387 | 10.5663 | 11918.2671 | 49.8994 | 13.8609 | -19.9
16 | [13 empty] | 8197.1435 | 34.3198 | 9.5333 | 9085.3875 | 38.0387 | 10.5663 | 11918.2671 | 49.8994 | 13.8609
17 | [13 empty] | 8197.1435 | 34.3198 | 9.5333 | 9085.3875 | 38.0387 | 10.5663 | 11918.2671 | 49.8994 | 13.8609
18 | [13 empty] | 8197.1435 | 34.3198 | 9.5333 | 9085.3875 | 38.0387 | 10.5663 | 11918.2671 | 49.8994 | 13.8609 | -19.8
19 | [13 empty] | 8197.1435 | 34.3198 | 9.5333 | 9085.3875 | 38.0387 | 10.5663 | 11918.2671 | 49.8994 | 13.8609 | -19.4
20 | 95.9817 | 2.2673 | 0.6827 | 0.1077 | 0.0991 | 0.0014 | 0.0179 | 0.0121 | 0.0115 | 0.0034 | 0.6369 | 0.1783 | 0.6995 | 8194.97 | 34.3107 | 9.5308 | 9083.0946 | 38.0291 | 10.5636 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616 | -19.8 | -14.8
21 | [13 empty] | 8194.97 | 34.3107 | 9.5308 | 9083.0946 | 38.0291 | 10.5636 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616 | -19.9 |  | 0,000122 | 0,000122 | 0,000
22 | [13 empty] | 8194.97 | 34.3107 | 9.5308 | 9083.0946 | 38.0291 | 10.5636 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616 | -20.2
23 | [13 empty] | 8194.97 | 34.3107 | 9.5308 | 9083.0946 | 38.0291 | 10.5636 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616
24 | [13 empty] | 8194.97 | 34.3107 | 9.5308 | 9083.0946 | 38.0291 | 10.5636 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616
25 | [13 empty] | 8194.97 | 34.3107 | 9.5308 | 9083.0946 | 38.0291 | 10.5636 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616 | -19.4
26 | [13 empty] | 8194.97 | 34.3107 | 9.5308 | 9083.0946 | 38.0291 | 10.5636 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616 | -19.3
27 | 95.9114 | 2.3074 | 0.701 | 0.1099 | 0.101 | 0.0014 | 0.0179 | 0.0126 | 0.0122 | 0.0035 | 0.6368 | 0.1849 | 0.7001 | 8200.3202 | 34.3331 | 9.537 | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703 | 11920.9183 | 49.9105 | 13.864 | -19.7 | -14.6
28 | [13 empty] | 8200.3202 | 34.3331 | 9.537 | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703 | 11920.9183 | 49.9105 | 13.864 | -19.8
29 | [13 empty] | 8200.3202 | 34.3331 | 9.537 | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703 | 11920.9183 | 49.9105 | 13.864 | -19.9
30 | [13 empty] | 8200.3202 | 34.3331 | 9.537 | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703 | 11920.9183 | 49.9105 | 13.864
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.5811 | 34.3635 | 9.5454 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №402
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №402 |  | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793
Тернопільська | ГРС с.Улашківці | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата