## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
2 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
3 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
4 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
5 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675 | 33.7 | 13.1 |  |  | відсутні
6 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
7 | 89.8238 | 4.3768 | 1.5881 | 0.2289 | 0.3837 | 0.0089 | 0.12 | 0.1044 | 0.2245 | 0.0026 | 2.1116 | 1.0267 | 0.7579 | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
8 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
9 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
10 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
11 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
12 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | 32.5 | 12.4
13 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
14 | 89.4424 | 4.4011 | 1.7038 | 0.2459 | 0.4091 | 0.0087 | 0.1237 | 0.1069 | 0.2203 | 0.0059 | 2.2233 | 1.1089 | 0.7617 | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
15 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
16 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
17 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
18 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
19 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675 | 26.1 | 8.9
20 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
21 | 89.9493 | 4.3293 | 1.5267 | 0.2226 | 0.3742 | 0.0089 | 0.1145 | 0.0989 | 0.2207 | 0.0035 | 2.0716 | 1.0798 | 0.7567 | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
22 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
23 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
24 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
25 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
26 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | 27.2 | 8.9
27 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
28 | 89.7818 | 4.3503 | 1.5946 | 0.2328 | 0.3888 | 0.0093 | 0.1186 | 0.102 | 0.2236 | 0.0029 | 2.1454 | 1.0499 | 0.7583 | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9338.8747 | 39.1 | 10.8611 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 |  |  | 0,00014 | 0,00012
29 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9338.8747 | 39.1 | 10.8611 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
30 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9338.8747 | 39.1 | 10.8611 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
31
[14 empty] | 8438.4734 | 35.3302 | 9.8139 | 9336.534 | 39.0902 | 10.8584
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9336.534 | 39.0902 | 10.8584
Харківська | ГРС Киселі | 9336.534 | 39.0902 | 10.8584
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата