## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №138 | [18 empty] | Маршрут №138
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Сніжків
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
2 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
3 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
4 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
5 | [13 empty] | 8175.6713 | 34.2299 | 9.5083 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11395.7917 | 47.7119 | 13.2533
6 | 89.8932 | 4.7263 | 0.9217 | 0.1053 | 0.1532 | 0.0043 | 0.042 | 0.0315 | 0.125 | 0.0055 | 0.3236 | 3.6685 | 0.7613 | 8182.2157 | 34.2573 | 9.5159 | 9063.6764 | 37.9478 | 10.5411 | 11400.5208 | 47.7317 | 13.2588 | 13 | 6.6
7 | [13 empty] | 8182.2157 | 34.2573 | 9.5159 | 9063.6764 | 37.9478 | 10.5411 | 11400.5208 | 47.7317 | 13.2588
8 | [13 empty] | 8182.2157 | 34.2573 | 9.5159 | 9063.6764 | 37.9478 | 10.5411 | 11400.5208 | 47.7317 | 13.2588 |  |  | 0,00015 | 0,00012 | відсутні
9 | [13 empty] | 8182.2157 | 34.2573 | 9.5159 | 9063.6764 | 37.9478 | 10.5411 | 11400.5208 | 47.7317 | 13.2588
10 | [13 empty] | 8182.2157 | 34.2573 | 9.5159 | 9063.6764 | 37.9478 | 10.5411 | 11400.5208 | 47.7317 | 13.2588
11 | [13 empty] | 8182.2157 | 34.2573 | 9.5159 | 9063.6764 | 37.9478 | 10.5411 | 11400.5208 | 47.7317 | 13.2588
12 | [13 empty] | 8182.2157 | 34.2573 | 9.5159 | 9063.6764 | 37.9478 | 10.5411 | 11400.5208 | 47.7317 | 13.2588
13 | 89.8998 | 4.7821 | 0.978 | 0.1139 | 0.1677 | 0.0042 | 0.046 | 0.0346 | 0.118 | 0.0006 | 0.2989 | 3.5564 | 0.7612 | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735 | 11436.4194 | 47.882 | 13.3006 | 8.3 | 2.2
14 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735 | 11436.4194 | 47.882 | 13.3006
15 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735 | 11436.4194 | 47.882 | 13.3006
16 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735 | 11436.4194 | 47.882 | 13.3006
17 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735 | 11436.4194 | 47.882 | 13.3006
18 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735 | 11436.4194 | 47.882 | 13.3006
19 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735 | 11436.4194 | 47.882 | 13.3006
20 | 89.6457 | 5.1032 | 1.293 | 0.1589 | 0.2492 | 0.0046 | 0.0684 | 0.0542 | 0.1196 | 0.0005 | 0.2937 | 3.009 | 0.7636 | 8345.5385 | 34.9411 | 9.7059 | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471 | 11605.4745 | 48.5898 | 13.4972 | 4.9 | -0.2
21 | [13 empty] | 8345.5385 | 34.9411 | 9.7059 | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471 | 11605.4745 | 48.5898 | 13.4972
22 | [13 empty] | 8345.5385 | 34.9411 | 9.7059 | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471 | 11605.4745 | 48.5898 | 13.4972
23 | [13 empty] | 8345.5385 | 34.9411 | 9.7059 | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471 | 11605.4745 | 48.5898 | 13.4972
24 | [13 empty] | 8345.5385 | 34.9411 | 9.7059 | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471 | 11605.4745 | 48.5898 | 13.4972
25 | [13 empty] | 8345.5385 | 34.9411 | 9.7059 | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471 | 11605.4745 | 48.5898 | 13.4972
26 | [13 empty] | 8345.5385 | 34.9411 | 9.7059 | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471 | 11605.4745 | 48.5898 | 13.4972
27 | 89.8623 | 4.9275 | 1.1881 | 0.1472 | 0.2274 | 0.0045 | 0.0649 | 0.05 | 0.1147 | 0.0038 | 0.3255 | 3.084 | 0.7615 | 8303.0956 | 34.7634 | 9.6565 | 9194.97 | 38.4975 | 10.6938 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449 | 2.8 | -0.6
28 | [13 empty] | 8303.0956 | 34.7634 | 9.6565 | 9194.97 | 38.4975 | 10.6938 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
29 | [13 empty] | 8303.0956 | 34.7634 | 9.6565 | 9194.97 | 38.4975 | 10.6938 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
30 | [13 empty] | 8303.0956 | 34.7634 | 9.6565 | 9194.97 | 38.4975 | 10.6938 | 11564.0586 | 48.4164 | 13.449
31
[14 empty] | 8255.8518 | 34.5656 | 9.6016 | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №138 |  | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634
Харківська | ГРС Сніжків | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата