## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №662 | [18 empty] | Маршрут №662
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", ДП "Укравтогаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
2 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
3 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
4 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
5 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
6 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
7 | 86.6652 | 4.135 | 1.48 | 0.2108 | 0.3853 | 0.0036 | 0.1173 | 0.1024 | 0.1382 | 0.025 | 4.0909 | 2.6463 | 0.781 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361 | 2.4 | -1.8
8 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361
9 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361
10 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361
11 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361
12 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361
13 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361
14 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361
15 | 86.5391 | 4.1738 | 1.4904 | 0.2103 | 0.3859 | 0.0036 | 0.1218 | 0.1097 | 0.1785 | 0.029 | 4.1234 | 2.6345 | 0.7829 | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11132.6074 | 46.61 | 12.9472 | 2 | -2.9
16 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11132.6074 | 46.61 | 12.9472
17 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11132.6074 | 46.61 | 12.9472
18 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11132.6074 | 46.61 | 12.9472
19 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11132.6074 | 46.61 | 12.9472
20 | 86.7393 | 4.1272 | 1.462 | 0.204 | 0.3668 | 0.0034 | 0.1119 | 0.0974 | 0.1208 | 0.0231 | 4.0961 | 2.648 | 0.7796 | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925 | 1.6 | -3.5 | 0,0007 | <0,0002 | відсутні
21 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
22 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
23 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
24 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
25 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
26 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
27 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
28 | 86.6706 | 4.1374 | 1.4704 | 0.2055 | 0.3703 | 0.0035 | 0.1141 | 0.097 | 0.1499 | 0.0215 | 4.0934 | 2.6664 | 0.781 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306 | 0.1 | -2.1
29 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
30 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8089.5673 | 33.8694 | 9.4082 | 8952.2071 | 37.4811 | 10.4114
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №662
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №662 |  | 8952.2071 | 37.4811 | 10.4114
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв (Безлюдiвка) | 8952.1593 | 37.4809 | 10.4114
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв АГНКС - 2 | 8953.5924 | 37.4869 | 10.413
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата