## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №664 | [18 empty] | Маршрут №664
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194
2 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194
3 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11108.7228 | 46.51 | 12.9194
4 | 88.6977 | 5.4256 | 1.6651 | 0.1676 | 0.2554 | 0.0032 | 0.0858 | 0.0711 | 0.1149 | 0.0154 | 2.5373 | 0.9609 | 0.7581 | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 | -5.6 | 0.5
5 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
6 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
7 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
8 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
9 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
10 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
11 | 92.2273 | 4.0839 | 0.9847 | 0.1233 | 0.2039 | 0.0083 | 0.0614 | 0.0516 | 0.0966 | 0.0052 | 1.6223 | 0.5315 | 0.7295 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528 | -8.3 | -1.2 | 0,0006 | <0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
13 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
14 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
15 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
16 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
17 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
18 | 92.6026 | 3.9717 | 0.9234 | 0.1175 | 0.196 | 0.0086 | 0.0581 | 0.049 | 0.1043 | 0.0034 | 1.4871 | 0.4783 | 0.7267 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | -10.4 | -2.3
19 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
20 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
21 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
22 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
23 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
24 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
25 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
26 | 92.647 | 3.7883 | 0.9428 | 0.1158 | 0.1876 | 0.0064 | 0.0553 | 0.0503 | 0.1519 | 0.002 | 1.6731 | 0.3795 | 0.7267 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694 | -12 | -2.9
27 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
28 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
29 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
30 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8302.8089 | 34.7622 | 9.6562 | 9194.2057 | 38.4943 | 10.6929
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №664
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №664 |  | 9194.2057 | 38.4943 | 10.6929
Харківська | ГРС м. Дергачi | 9179.1107 | 38.4311 | 10.6753
Харківська | ГРС с. Золочiв | 9181.1886 | 38.4398 | 10.6777
Харківська | ГРС с. Слатiне | 9178.6091 | 38.429 | 10.6747
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв (Берiзка) | 9176.9133 | 38.4219 | 10.6728
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв місто | 9199.0304 | 38.5145 | 10.6985
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата