## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №668 | [18 empty] | Маршрут №668
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.0893 | 4.2598 | 1.028 | 0.1216 | 0.2008 | 0.008 | 0.0553 | 0.0445 | 0.1096 | 0.009 | 1.582 | 0.4921 | 0.7304 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | 2.6 | -7.6
2 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
3 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
4 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
5 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
6 | 92.1714 | 4.1355 | 1.0097 | 0.1235 | 0.2126 | 0.0083 | 0.0599 | 0.0495 | 0.1378 | 0.0039 | 1.5172 | 0.5707 | 0.7313 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775 | 5.6 | -7.3
7 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
8 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
9 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
10 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
11 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
12 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
13 | 91.6131 | 4.1222 | 1.0436 | 0.129 | 0.2199 | 0.0076 | 0.0618 | 0.0514 | 0.1448 | 0.0241 | 1.8621 | 0.7204 | 0.7357 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | 8.4 | -3.6 | 0,0008 | <0,0002 | відсутні
14 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
15 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
16 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
17 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
18 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
19 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
20 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
21 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -0.5 | -12.4
22 | 91.7526 | 4.0605 | 1.1286 | 0.1426 | 0.225 | 0.0083 | 0.0568 | 0.0468 | 0.1614 | 0.0118 | 1.8799 | 0.5257 | 0.7347 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
23 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
24 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
25 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
26 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
27 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333 | 8.9 | -8.4
28 | 92.2852 | 4.0143 | 0.9988 | 0.1219 | 0.2024 | 0.0077 | 0.0565 | 0.0472 | 0.15123 | 0.0072 | 1.6405 | 0.4671 | 0.7299 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
29 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
30 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8322.7048 | 34.8455 | 9.6793 | 9215.7496 | 38.5845 | 10.7179
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №668
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №668 |  | 9215.7496 | 38.5845 | 10.7179
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв (Бабаї) | 9215.0809 | 38.5817 | 10.7171
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв місто | 9215.7735 | 38.5846 | 10.7179
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата