## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №12 | [18 empty] | Маршрут №12
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Хмельницькгаз"
Красилівський п/м Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу КЗУ-2
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8308.7801 | 34.7872 | 9.6631 | 9195.3283 | 38.499 | 10.6942 | 11557.4187 | 48.3886 | 13.4413
2 | [13 empty] | 8308.7801 | 34.7872 | 9.6631 | 9195.3283 | 38.499 | 10.6942 | 11557.4187 | 48.3886 | 13.4413
3 | [13 empty] | 8308.7801 | 34.7872 | 9.6631 | 9195.3283 | 38.499 | 10.6942 | 11557.4187 | 48.3886 | 13.4413
4 | 89.5387 | 4.9222 | 1.1388 | 0.133 | 0.2169 | 0.0045 | 0.0616 | 0.0514 | 0.0764 | 0.0072 | 1.777 | 2.0725 | 0.7547 | 8243.2647 | 34.5129 | 9.5869 | 9125.3942 | 38.2062 | 10.6128 | 11528.0884 | 48.2658 | 13.4072 | -11.3 | -10.4
5 | [13 empty] | 8243.2647 | 34.5129 | 9.5869 | 9125.3942 | 38.2062 | 10.6128 | 11528.0884 | 48.2658 | 13.4072
6 | [13 empty] | 8243.2647 | 34.5129 | 9.5869 | 9125.3942 | 38.2062 | 10.6128 | 11528.0884 | 48.2658 | 13.4072
7 | [13 empty] | 8243.2647 | 34.5129 | 9.5869 | 9125.3942 | 38.2062 | 10.6128 | 11528.0884 | 48.2658 | 13.4072
8 | [13 empty] | 8243.2647 | 34.5129 | 9.5869 | 9125.3942 | 38.2062 | 10.6128 | 11528.0884 | 48.2658 | 13.4072
9 | [13 empty] | 8243.2647 | 34.5129 | 9.5869 | 9125.3942 | 38.2062 | 10.6128 | 11528.0884 | 48.2658 | 13.4072
10 | [13 empty] | 8243.2647 | 34.5129 | 9.5869 | 9125.3942 | 38.2062 | 10.6128 | 11528.0884 | 48.2658 | 13.4072
11 | 88.7806 | 5.3664 | 1.2518 | 0.1313 | 0.21 | 0.004 | 0.0531 | 0.0417 | 0.0624 | 0.0083 | 1.7922 | 2.2982 | 0.7604 | 8255.3264 | 34.5634 | 9.6009 | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -11.6 | -10.4
12 | [13 empty] | 8255.3264 | 34.5634 | 9.6009 | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
13 | [13 empty] | 8255.3264 | 34.5634 | 9.6009 | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
14 | [13 empty] | 8255.3264 | 34.5634 | 9.6009 | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
15 | [13 empty] | 8255.3264 | 34.5634 | 9.6009 | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
16 | [13 empty] | 8255.3264 | 34.5634 | 9.6009 | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
17 | [13 empty] | 8255.3264 | 34.5634 | 9.6009 | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
18 | 88.9122 | 5.2004 | 1.2583 | 0.1415 | 0.237 | 0.0044 | 0.0664 | 0.0541 | 0.0806 | 0.0086 | 1.7929 | 2.2435 | 0.7606 | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9152.336 | 38.319 | 10.6442 | 11516.9821 | 48.2193 | 13.3943 | -12.1 | -11
19 | [13 empty] | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9152.336 | 38.319 | 10.6442 | 11516.9821 | 48.2193 | 13.3943 |  |  |  |  | 0,0008
20 | [13 empty] | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9152.336 | 38.319 | 10.6442 | 11516.9821 | 48.2193 | 13.3943
21 | [13 empty] | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9152.336 | 38.319 | 10.6442 | 11516.9821 | 48.2193 | 13.3943
22 | [13 empty] | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9152.336 | 38.319 | 10.6442 | 11516.9821 | 48.2193 | 13.3943
23 | [13 empty] | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9152.336 | 38.319 | 10.6442 | 11516.9821 | 48.2193 | 13.3943
24 | [13 empty] | 8268.9406 | 34.6204 | 9.6168 | 9152.336 | 38.319 | 10.6442 | 11516.9821 | 48.2193 | 13.3943
25 | 89.5296 | 4.9553 | 1.1338 | 0.1316 | 0.2127 | 0.0041 | 0.0587 | 0.0474 | 0.0767 | 0.0085 | 1.6519 | 2.1897 | 0.7553 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9124.6777 | 38.2032 | 10.612 | 11522.3561 | 48.2418 | 13.4005 | -14.6 | -13.7 | 0,0002 | 0,0002
26 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9124.6777 | 38.2032 | 10.612 | 11522.3561 | 48.2418 | 13.4005
27 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9124.6777 | 38.2032 | 10.612 | 11522.3561 | 48.2418 | 13.4005
28 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9124.6777 | 38.2032 | 10.612 | 11522.3561 | 48.2418 | 13.4005
29 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9124.6777 | 38.2032 | 10.612 | 11522.3561 | 48.2418 | 13.4005
30 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9124.6777 | 38.2032 | 10.612 | 11522.3561 | 48.2418 | 13.4005
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8260.6526 | 34.5857 | 9.6071 | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .12.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №12
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №12 |  | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341
Хмельницька | ГРС Цимбалівка | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341
Заступник начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .12.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата