## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз", АТ "Київоблгаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
2 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
3 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
4 | 89.4579 | 4.89 | 1.0868 | 0.1201 | 0.1828 | 0.0041 | 0.0492 | 0.0424 | 0.0577 | 0.0064 | 1.7808 | 2.3218 | 0.7549 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -9 | -7.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
6 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
7 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
8 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
9 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
11 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
12 | 89.087 | 5.0795 | 1.1323 | 0.1256 | 0.1935 | 0.0043 | 0.0511 | 0.0423 | 0.0592 | 0.0061 | 1.7664 | 2.4527 | 0.7584 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -9 | -7 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
13 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
14 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
15 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
17 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
18 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
19 | 89.2169 | 5.0267 | 1.1812 | 0.1293 | 0.1992 | 0.0042 | 0.0545 | 0.0457 | 0.076 | 0.0033 | 1.6953 | 2.3677 | 0.7581 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639 | -9 | -7.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
21 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
23 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
25 | 89.3772 | 4.9964 | 1.1631 | 0.1267 | 0.1956 | 0.0043 | 0.0536 | 0.0448 | 0.0791 | 0.0033 | 1.6476 | 2.3083 | 0.7568 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -8.8 | -7.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
28 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
29 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8220.1205 | 34.416 | 9.56 | 9105.0923 | 38.1212 | 10.5892
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-12-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9105.0923 | 38.1212 | 10.5892
Київська | В.Дубечня | 9105.9522 | 38.1248 | 10.5902
Київська | Жукін | 9108.1734 | 38.1341 | 10.5928
Чернігівська | Бобровиця | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876
Чернігівська | Булахів | 9104.4713 | 38.1186 | 10.5885
Чернігівська | Десна | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899
Чернігівська | Козелець | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9105.4506 | 38.1227 | 10.5896
Чернігівська | Остер | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891
Чернігівська | Чемер | 9105.1401 | 38.1214 | 10.5893
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата