## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №167 | [18 empty] | Маршрут №167
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -8.9 | -7
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
3 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
4 | 89.3937 | 4.9294 | 1.0791 | 0.1203 | 0.1834 | 0.0041 | 0.0498 | 0.0426 | 0.0586 | 0.0058 | 1.7812 | 2.352 | 0.7555 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -9.6 | -7.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -9.1 | -7
6 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -9.5 | -7.2
7 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -9.3 | -7.1
8 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -9.6 | -7
9 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
11 | 89.1879 | 5.0058 | 1.1114 | 0.1237 | 0.191 | 0.0042 | 0.0511 | 0.0428 | 0.0665 | 0.0058 | 1.7934 | 2.4164 | 0.7576 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -9 | -7 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -9.2 | -7.1
13 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -9.3 | -7.4
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -9.4 | -7.3
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -9.1 | -7.2
16 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
17 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
18 | 89.2265 | 5.0149 | 1.1786 | 0.1289 | 0.1988 | 0.0042 | 0.0546 | 0.046 | 0.0921 | 0.0034 | 1.6891 | 2.3629 | 0.7584 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -8.8 | -6.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -9.5 | -7.3
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -9.2 | -7
21 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -9.3 | -7.1
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -9.5 | -7.5
23 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
25 | 89.3343 | 5.0201 | 1.1611 | 0.1257 | 0.1933 | 0.0042 | 0.053 | 0.0442 | 0.0842 | 0.0029 | 1.6555 | 2.3215 | 0.7571 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -9.8 | -7.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -8.8 | -7
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -8.6 | -7.1
28 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -8.8 | -7.4
29 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -8.7 | -6.9
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8222.1507 | 34.4245 | 9.5624 | 9106.6687 | 38.1278 | 10.5911
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-12-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №167
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №167 |  | 9106.6687 | 38.1278 | 10.5911
Чернігівська | Олишівка | 9106.6687 | 38.1278 | 10.5911
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата