## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №308 | [18 empty] | Маршрут №308
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ філії "ОГУ" та прийнятого філією "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/351-2019 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
2 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
3 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
4 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
5 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
6 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
7 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
8 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
9 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
10 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
11 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
12 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
13 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
14 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
15 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
16 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
17 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
18 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
19 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
20 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
21 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
22 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
23 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
24 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
25 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
26 | 91.8902 | 3.5906 | 1.1933 | 0.1669 | 0.2746 | 0.0031 | 0.0703 | 0.0597 | 0.1255 | 0.0057 | 2.0943 | 0.5258 | 0.7345 | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877 | -15.3 | -16.2
27 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
28 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
29 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
30 | [13 empty] | 8300.4444 | 34.7523 | 9.6534 | 9190.5036 | 38.4788 | 10.6886 | 11769.275 | 49.2756 | 13.6877
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8278.4228 | 34.6601 | 9.6278 | 9167.9088 | 38.3842 | 10.6623
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2019-12-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №308
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Луганська | Сєвєродонецьке ЛВУМГ, "Оператор ГТС України" | 9167.9088 | 38.3842 | 10.6623
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2019-12-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата