## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №320 | [18 empty] | Маршрут №320
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ філії "ОГУ" та прийнятого філією "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - КЗУ ІІ Ду 1200"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
2 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
9 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
10 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
11 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
12 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
13 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
14 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
15 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
16 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
17 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
18 | 91.3841 | 4.218 | 1.0732 | 0.1267 | 0.175 | 0.0029 | 0.0423 | 0.0333 | 0.0241 | 0.0052 | 1.4188 | 1.4964 | 0.738 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444 | -9.8 | -7.6
19 | 91.0008 | 4.398 | 1.1101 | 0.1291 | 0.1823 | 0.0041 | 0.0452 | 0.0359 | 0.0338 | 0.0051 | 1.4738 | 1.5818 | 0.7414 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -10.3 | -8.1 | <0.0001 | <0.0002 | не виявл.
20 | 93.2183 | 3.4591 | 0.9301 | 0.122 | 0.1514 | 0.0032 | 0.0317 | 0.0263 | 0.0308 | 0.005 | 1.097 | 0.9251 | 0.7229 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 | -10.5 | -6.4
21 | 93.1302 | 3.5124 | 0.9414 | 0.1222 | 0.1501 | 0.0021 | 0.0329 | 0.0264 | 0.03433 | 0.0054 | 1.0985 | 0.9441 | 0.7236 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 | -12 | -9.7
22 | 93.2859 | 3.4397 | 0.9272 | 0.1236 | 0.1466 | 0.0032 | 0.0327 | 0.0252 | 0.0191 | 0.0052 | 1.1094 | 0.8822 | 0.7219 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | -12.6 | -9.5
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
25 | 93.1908 | 3.4649 | 0.9351 | 0.1229 | 0.1504 | 0.004 | 0.0321 | 0.026 | 0.0189 | 0.005 | 1.1276 | 0.9223 | 0.7227 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -12.2 | -8
26 | 93.322 | 3.4611 | 0.9233 | 0.1202 | 0.1452 | 0.0035 | 0.0323 | 0.0245 | 0.0163 | 0.0024 | 1.0377 | 0.9115 | 0.7217 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -12.4 | -8.4
27 | 95.5815 | 2.4981 | 0.759 | 0.1184 | 0.1155 | 0.0013 | 0.0214 | 0.0156 | 0.0164 | 0.0052 | 0.6531 | 0.2145 | 0.7031 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -13.6 | -8.2
28 | 95.6566 | 2.465 | 0.7424 | 0.1146 | 0.11 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0137 | 0.0107 | 0.0055 | 0.6551 | 0.2058 | 0.7021 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -13 | -7.7
29 | 95.6407 | 2.4616 | 0.7451 | 0.1149 | 0.1109 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0142 | 0.0112 | 0.0059 | 0.6646 | 0.2098 | 0.7023 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -12.4 | -7.3
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8226.9515 | 34.4446 | 9.5679 | 9114.0729 | 38.1588 | 10.5997
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | .12.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | .12.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №320
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №320 |  | 9114.0729 | 38.1588 | 10.5997
Нет данных
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .12.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .12.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата