## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №209 | [18 empty] | Маршрут №209
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава - Мінськ"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
2 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
3 | 89.1892 | 5.1551 | 1.2217 | 0.1322 | 0.2035 | 0.0037 | 0.0515 | 0.0424 | 0.0542 | 0.0045 | 1.7973 | 2.1448 | 0.7566 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -9.8 | -10.6
4 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
5 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
6 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
7 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
8 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
9 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
10 | 89.3353 | 5.057 | 1.1823 | 0.1303 | 0.2005 | 0.0038 | 0.0515 | 0.0433 | 0.0548 | 0.0041 | 1.8039 | 2.1332 | 0.7554 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -9.1 | -9.1
11 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
12 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
13 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
14 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
15 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
17 | 89.6025 | 4.9114 | 1.1255 | 0.1265 | 0.1919 | 0.0035 | 0.0488 | 0.0411 | 0.05 | 0.0049 | 1.7334 | 2.1605 | 0.7534 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -8.7 | -9.3 | < 0.0001 | < 0.0002 | не виявл.
18 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
19 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
20 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
21 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
24 | 89.8757 | 4.8109 | 1.1193 | 0.1267 | 0.1906 | 0.0035 | 0.0488 | 0.0408 | 0.0501 | 0.0037 | 1.6812 | 2.0486 | 0.7511 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -9.3 | -12.3
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
30 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
31 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8238.5116 | 34.493 | 9.5814 | 9124.6299 | 38.203 | 10.6119
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №209
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №209 |  | 9124.6299 | 38.203 | 10.6119
Волинська | Горохів | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151
Волинська | Охнівка | 9120.3546 | 38.1851 | 10.607
Волинська | Сенкевичівка | 9119.4231 | 38.1812 | 10.6059
Волинська | Терешківці | 9119.853 | 38.183 | 10.6064
Волинська | Турійськ | 9119.3992 | 38.1811 | 10.6059
Волинська | Туропін | 9118.8737 | 38.1789 | 10.6053
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата