## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №213 | [18 empty] | Маршрут №213
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
2 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
3 | 90.1203 | 4.7 | 1.0858 | 0.1239 | 0.1843 | 0.0035 | 0.0465 | 0.039 | 0.0461 | 0.0038 | 1.6254 | 2.0213 | 0.7491 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -10.7 | -14.4 | < 0.0001 | < 0.0002 | не виявл.
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
5 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
7 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
8 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
9 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
10 | 90.4539 | 4.5614 | 1.1113 | 0.1276 | 0.1863 | 0.0033 | 0.0453 | 0.0372 | 0.0435 | 0.0038 | 1.579 | 1.8471 | 0.7463 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -10.6 | -13.7
11 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
12 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
13 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
14 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
15 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
16 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
17 | 89.9156 | 4.7389 | 1.131 | 0.1265 | 0.1895 | 0.0034 | 0.0498 | 0.0422 | 0.0496 | 0.0056 | 1.6761 | 2.0719 | 0.7511 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -9.9 | -13.4
18 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
19 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
20 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
21 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
24 | 89.9692 | 4.6384 | 1.2161 | 0.143 | 0.2282 | 0.0037 | 0.061 | 0.0549 | 0.0599 | 0.0038 | 1.6298 | 1.9921 | 0.7522 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -8.2 | -11.4
25 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
26 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
27 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
28 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
29 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
30 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
31 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8230.4386 | 34.4592 | 9.572 | 9115.9837 | 38.1668 | 10.6019
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №213
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №213 |  | 9115.9837 | 38.1668 | 10.6019
Волинська | Голоби | 9116.4614 | 38.1688 | 10.6024
Волинська | Дерно | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024
Волинська | Купичів | 9118.4916 | 38.1773 | 10.6048
Волинська | Переспа (Любче) | 9116.6525 | 38.1696 | 10.6027
Волинська | Прилуцьке (на Ківерці) | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024
Волинська | Прилуцьке (на м.Луцьк) | 9115.6971 | 38.1656 | 10.6016
Волинська | Рожище | 9116.6047 | 38.1694 | 10.6026
Волинська | Рокині | 0 | 0 | 0
Волинська | Торчин | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024
Волинська | Цумань | 9116.4614 | 38.1688 | 10.6024
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата