## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №492 | [18 empty] | Маршрут №492
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Закарпатгаз", ДП "Єдельвейс", ПТСВКП "Вагінтур"
ГВС Теково Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № 05-0059/2018 чинне до 05.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
2 | 95.8461 | 2.3279 | 0.7061 | 0.1093 | 0.1131 | 0.002 | 0.02 | 0.0139 | 0.011 |  | 0.6481 | 0.2025 | 0.7007 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
3 | 95.8185 | 2.3375 | 0.7153 | 0.1106 | 0.118 | 0.002 | 0.0209 | 0.0146 | 0.0113 |  | 0.6511 | 0.2002 | 0.7011 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | 95.807 | 2.3434 | 0.7192 | 0.1117 | 0.1191 | 0.002 | 0.0212 | 0.015 | 0.0116 |  | 0.6499 | 0.1999 | 0.7012 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
5 | 95.7937 | 2.3577 | 0.7217 | 0.1109 | 0.118 | 0.002 | 0.0213 | 0.0153 | 0.0114 | 0.0068 | 0.6378 | 0.2034 | 0.7013 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -18 | -15.4 |  |  | 0
6 | 95.7614 | 2.3867 | 0.7288 | 0.1116 | 0.1165 | 0.002 | 0.0212 | 0.0151 | 0.0112 |  | 0.6408 | 0.2047 | 0.7015 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
9 | 95.8391 | 2.3349 | 0.7085 | 0.1082 | 0.1127 | 0.002 | 0.02 | 0.0137 | 0.0113 |  | 0.651 | 0.1986 | 0.7008 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
10 | 95.8924 | 2.2892 | 0.6985 | 0.1064 | 0.1133 | 0.002 | 0.0203 | 0.0146 | 0.0108 |  | 0.6566 | 0.1959 | 0.7004 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
11 | 95.9968 | 2.21 | 0.6845 | 0.1049 | 0.1114 | 0.002 | 0.0199 | 0.0143 | 0.0105 |  | 0.6561 | 0.1896 | 0.6996 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
12 | 95.9899 | 2.2191 | 0.6846 | 0.103 | 0.1071 | 0.002 | 0.0197 | 0.0137 | 0.01 | 0.0074 | 0.6493 | 0.1942 | 0.6995 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -19.5 | -17.2 | 0,0002 | 0,0002
13 | 95.964 | 2.2356 | 0.6871 | 0.1033 | 0.1096 | 0.002 | 0.0199 | 0.0141 | 0.0105 |  | 0.6555 | 0.1984 | 0.6998 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
14 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
15 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
16 | 96.0323 | 2.1911 | 0.6706 | 0.1007 | 0.1071 | 0.002 | 0.0192 | 0.0137 | 0.0099 |  | 0.6579 | 0.1955 | 0.6992 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
17 | 96.0121 | 2.2006 | 0.6798 | 0.1023 | 0.1085 | 0.002 | 0.0193 | 0.0137 | 0.0099 |  | 0.6578 | 0.194 | 0.6994 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9075.4277 | 37.997 | 10.5547 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
18 | 95.9993 | 2.2015 | 0.684 | 0.1028 | 0.1076 | 0.002 | 0.0197 | 0.0141 | 0.0107 |  | 0.665 | 0.1933 | 0.6995 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
19 | 96.0262 | 2.1883 | 0.677 | 0.103 | 0.1092 | 0.002 | 0.0201 | 0.0146 | 0.0105 | 0.0101 | 0.647 | 0.192 | 0.6993 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21 | -16.4 |  |  | 0
20 | 96.0198 | 2.196 | 0.6763 | 0.1023 | 0.1083 | 0.002 | 0.0194 | 0.0135 | 0.0107 |  | 0.6568 | 0.1949 | 0.6993 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
21 | 95.9685 | 2.2316 | 0.6837 | 0.1028 | 0.1088 | 0.002 | 0.0194 | 0.0141 | 0.0107 |  | 0.6596 | 0.1988 | 0.6997 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
22 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
23 | 96.0228 | 2.2036 | 0.6777 | 0.1012 | 0.1072 | 0.002 | 0.0189 | 0.0132 | 0.0095 |  | 0.6492 | 0.1947 | 0.6993 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
24 | 95.9879 | 2.2285 | 0.6846 | 0.102 | 0.1078 | 0.002 | 0.0189 | 0.0135 | 0.0094 |  | 0.6498 | 0.1956 | 0.6995 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
26 | 95.7587 | 2.3557 | 0.7466 | 0.1062 | 0.1006 | 0.002 | 0.0183 | 0.0123 | 0.0146 | 0.0071 | 0.6783 | 0.1996 | 0.7013 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -19.9 | -17.1 | 0.0002 | 0.0002
27 | 95.8034 | 2.3617 | 0.7159 | 0.1079 | 0.1139 | 0.002 | 0.0197 | 0.0138 | 0.01 |  | 0.644 | 0.2077 | 0.701 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
28 | 95.8689 | 2.3203 | 0.69996 | 0.1044 | 0.1087 | 0.002 | 0.0197 | 0.014 | 0.0099 |  | 0.6496 | 0.2025 | 0.7004 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
29 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
30 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
31 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8197.9078 | 34.323 | 9.5342 | 9085.7458 | 38.0402 | 10.5667
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Бокшан М.В. | [10 empty] | 2020-01-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №492
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №492 |  | 9085.7458 | 38.0402 | 10.5667
Закарпатська | ГРС Підполоззя | 9085.913 | 38.0409 | 10.5669
| ДП "Едельвейс" | 9082.3303 | 38.0259 | 10.5628
| ПТСВКП "Вагінтур" | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ |  | Бокшан М.В. |  |  | 2020-01-01
|  | прізвище |  | підпис | дата