## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №678 | [18 empty] | Маршрут №678
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Запоріжгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "УКРБУДІНВЕСТ і К"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.1749 | 3.2897 | 0.6949 | 0.0598 | 0.0849 | 0.074 | 0.0003 | 0.0054 | 0.0148 |  | 2.2296 | 0.3717 | 0.7159 | 8119.7097 | 33.9956 | 9.4432 | 9001.1466 | 37.686 | 10.4683 | 11674.9309 | 48.8806 | 13.5779
2 | 93.3999 | 3.2346 | 0.7304 | 0.0689 | 0.0962 | 0.0839 | 0.0002 | 0.0064 | 0.0162 |  | 1.9808 | 0.3825 | 0.7156 | 8146.5798 | 34.1081 | 9.4745 | 9030.6679 | 37.8096 | 10.5027 | 11716.2274 | 49.0535 | 13.626
3 | 93.2404 | 3.2452 | 0.7667 | 0.0774 | 0.1121 | 0.0975 | 0.0014 | 0.0096 | 0.0164 |  | 2.0592 | 0.3741 | 0.7172 | 8155.1066 | 34.1438 | 9.4844 | 9039.6008 | 37.847 | 10.5131 | 11714.4121 | 49.0459 | 13.6239
4 | 93.2359 | 3.205 | 0.7704 | 0.0779 | 0.1143 | 0.0996 | 0.0009 | 0.009 | 0.0167 |  | 2.0932 | 0.3771 | 0.7173 | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9034.9911 | 37.8277 | 10.5077 | 11707.7006 | 49.0178 | 13.6161
5 | 93.3372 | 3.1974 | 0.7948 | 0.0844 | 0.1211 | 0.1055 | 0.0005 | 0.0082 | 0.0166 |  | 1.9833 | 0.351 | 0.717 | 8167.9327 | 34.1975 | 9.4993 | 9053.6449 | 37.9058 | 10.5294 | 11734.0453 | 49.1281 | 13.6467
6 | 93.9965 | 2.7344 | 0.7489 | 0.0645 | 0.1184 | 0.1026 | 0.0002 | 0.0029 | 0.0236 |  | 2.0346 | 0.1734 | 0.7116 | 8139.1756 | 34.0771 | 9.4659 | 9023.2159 | 37.7784 | 10.494 | 11739.5626 | 49.1512 | 13.6531
7 | 94.1741 | 2.6181 | 0.7368 | 0.0593 | 0.1173 | 0.1016 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0254 |  | 2.0372 | 0.1286 | 0.7101 | 8132.5118 | 34.0492 | 9.4581 | 9016.2178 | 37.7491 | 10.4859 | 11742.4049 | 49.1631 | 13.6564
8 | 94.1741 | 2.6181 | 0.7368 | 0.0593 | 0.1173 | 0.1016 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0254 |  | 2.0372 | 0.1286 | 0.7101 | 8132.5118 | 34.0492 | 9.4581 | 9016.2178 | 37.7491 | 10.4859 | 11742.4049 | 49.1631 | 13.6564
9 | 94.1741 | 2.6181 | 0.7368 | 0.0593 | 0.1173 | 0.1016 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0254 |  | 2.0372 | 0.1286 | 0.7101 | 8132.5118 | 34.0492 | 9.4581 | 9016.2178 | 37.7491 | 10.4859 | 11742.4049 | 49.1631 | 13.6564
10 | 93.8467 | 2.8829 | 0.7571 | 0.0817 | 0.1223 | 0.0493 | 0.0077 | 0.0118 | 0.0185 | 0.008 | 1.9665 | 0.2475 | 0.7124 | 8142.3523 | 34.0904 | 9.4696 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65 | -12.5 | -13.4 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
11 | 93.7449 | 3.019 | 0.7209 | 0.083 | 0.1005 | 0.0045 | 0.0135 | 0.0168 | 0.0148 |  | 1.9562 | 0.3259 | 0.7124 | 8127.7349 | 34.0292 | 9.4526 | 9010.7243 | 37.7261 | 10.4795 | 11716.4423 | 49.0544 | 13.6262
12 | 93.6325 | 3.1072 | 0.7274 | 0.0818 | 0.1011 | 0.0047 | 0.0028 | 0.0137 | 0.0161 |  | 1.9736 | 0.3391 | 0.7129 | 8128.5947 | 34.0328 | 9.4536 | 9011.5364 | 37.7295 | 10.4804 | 11713.0268 | 49.0401 | 13.6223
13 | 93.5677 | 3.1079 | 0.7233 | 0.078 | 0.0966 | 0.0045 | 0.0014 | 0.0112 | 0.0164 |  | 2.0329 | 0.3601 | 0.7132 | 8119.232 | 33.9936 | 9.4427 | 9001.266 | 37.6865 | 10.4685 | 11697.5257 | 48.9752 | 13.6042
14 | 93.5948 | 3.1256 | 0.7247 | 0.0782 | 0.098 | 0.0048 | 0.001 | 0.0104 | 0.0171 |  | 1.9918 | 0.3536 | 0.7131 | 8124.606 | 34.0161 | 9.4489 | 9007.1894 | 37.7113 | 10.4754 | 11706.3153 | 49.012 | 13.6144
15 | 93.5532 | 3.1625 | 0.7518 | 0.083 | 0.1069 | 0.0044 | 0.0004 | 0.0093 | 0.0184 |  | 1.981 | 0.3291 | 0.7135 | 8135.5213 | 34.0618 | 9.4616 | 9018.9884 | 37.7607 | 10.4891 | 11718.1381 | 49.0615 | 13.6282
16 | 93.546 | 3.161 | 0.7516 | 0.0811 | 0.0994 | 0.0047 | 0.0015 | 0.012 | 0.0165 |  | 1.9213 | 0.4049 | 0.7139 | 8132.7984 | 34.0504 | 9.4584 | 9016.0028 | 37.7482 | 10.4856 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
17 | 93.3812 | 3.233 | 0.7683 | 0.0802 | 0.0964 | 0.0047 | 0.0014 | 0.0114 | 0.0158 |  | 1.9601 | 0.4475 | 0.7151 | 8131.7953 | 34.0462 | 9.4573 | 9014.6653 | 37.7426 | 10.4841 | 11698.9827 | 48.9813 | 13.6059
18 | 93.493 | 3.2346 | 0.7819 | 0.0834 | 0.1022 | 0.0051 | 0.0003 | 0.0072 | 0.0173 |  | 1.8955 | 0.3795 | 0.7143 | 8145.0512 | 34.1017 | 9.4727 | 9029.2826 | 37.8038 | 10.5011 | 11725.0408 | 49.0904 | 13.6362 | -12.5 | -15.1
19 | 93.475 | 3.1025 | 0.8042 | 0.0976 | 0.1261 | 0.0047 | 0.0031 | 0.0113 | 0.0159 |  | 1.9855 | 0.3741 | 0.7149 | 8141.0147 | 34.0848 | 9.468 | 9024.7207 | 37.7847 | 10.4958 | 11713.7195 | 49.043 | 13.6231
20 | 93.3662 | 3.0772 | 0.8294 | 0.107 | 0.1441 | 0.0046 | 0.0064 | 0.015 | 0.015 |  | 2.0429 | 0.3922 | 0.7162 | 8143.0449 | 34.0933 | 9.4704 | 9026.6553 | 37.7928 | 10.498 | 11705.8853 | 49.0102 | 13.6139
21 | 93.4525 | 3.0479 | 0.8137 | 0.1061 | 0.1444 | 0.0044 | 0.007 | 0.0154 | 0.0146 |  | 2.0271 | 0.3669 | 0.7155 | 8142.5433 | 34.0912 | 9.4698 | 9026.2493 | 37.7911 | 10.4975 | 11711.331 | 49.033 | 13.6203
22 | 93.4497 | 3.0157 | 0.8126 | 0.1052 | 0.1455 | 0.005 | 0.0092 | 0.0171 | 0.0155 |  | 2.0824 | 0.3421 | 0.7154 | 8139.3428 | 34.0778 | 9.4661 | 9022.7144 | 37.7763 | 10.4934 | 11707.4378 | 49.0167 | 13.6158
23 | 93.0342 | 3.2465 | 0.7469 | 0.0807 | 0.1081 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0146 | 0.0155 |  | 2.3984 | 0.3451 | 0.7163 | 8106.9792 | 33.9423 | 9.4284 | 8987.0547 | 37.627 | 10.4519 | 11653.4825 | 48.7908 | 13.553
24 | 93.1219 | 3.2447 | 0.7246 | 0.0754 | 0.101 | 0.0045 | 0.0031 | 0.0137 | 0.0158 |  | 2.3738 | 0.3215 | 0.7154 | 8104.9251 | 33.9337 | 9.426 | 8985.0006 | 37.6184 | 10.4496 | 11658.6416 | 48.8124 | 13.559
25 | 93.058 | 3.2846 | 0.7486 | 0.0773 | 0.1028 | 0.0042 | 0.0026 | 0.0128 | 0.0161 |  | 2.3541 | 0.3389 | 0.716 | 8110.9679 | 33.959 | 9.4331 | 8991.4494 | 37.6454 | 10.4571 | 11661.675 | 48.8251 | 13.5625
26 | 92.6026 | 3.6494 | 0.8045 | 0.0794 | 0.0994 | 0.0044 | 0.0024 | 0.0124 | 0.0152 |  | 2.3832 | 0.3471 | 0.719 | 8137.1215 | 34.0685 | 9.4635 | 9019.3705 | 37.7623 | 10.4895 | 11673.6172 | 48.8751 | 13.5764 | -13.5 | -14.2
27 | 92.7757 | 3.4841 | 0.7773 | 0.0774 | 0.0996 | 0.0043 | 0.0015 | 0.0115 | 0.0157 |  | 2.4044 | 0.3485 | 0.7178 | 8120.9517 | 34.0008 | 9.4447 | 9001.9825 | 37.6895 | 10.4693 | 11661.0778 | 48.8226 | 13.5618
28 | 93.0618 | 3.3067 | 0.7319 | 0.0741 | 0.0972 | 0.0043 | 0.0008 | 0.0087 | 0.016 |  | 2.3512 | 0.3473 | 0.7157 | 8106.7165 | 33.9412 | 9.4281 | 8986.8875 | 37.6263 | 10.4518 | 11658.0206 | 48.8098 | 13.5583
29 | 93.1573 | 3.2924 | 0.7452 | 0.0779 | 0.1027 | 0.0079 | 0.0008 | 0.0088 | 0.0163 |  | 2.2553 | 0.3354 | 0.7155 | 8118.8259 | 33.9919 | 9.4422 | 9000.1912 | 37.682 | 10.4672 | 11677.606 | 48.8918 | 13.5811
30 | 93.26 | 3.2247 | 0.7476 | 0.0801 | 0.1037 | 0.0045 | 0.0008 | 0.0099 | 0.0163 |  | 2.2235 | 0.3289 | 0.7149 | 8117.9661 | 33.9883 | 9.4412 | 8999.403 | 37.6787 | 10.4663 | 11681.4753 | 48.908 | 13.5856
31 | 93.3481 | 3.2058 | 0.7445 | 0.0786 | 0.0998 | 0.0058 | 0.0012 | 0.0099 | 0.0153 |  | 2.1564 | 0.3346 | 0.7144 | 8120.4262 | 33.9986 | 9.4441 | 9002.2453 | 37.6906 | 10.4696 | 11689.2378 | 48.9405 | 13.5946
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8131.7236 | 34.0459 | 9.4572 | 9014.5458 | 37.7421 | 10.4839
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-31
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №678
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №678 |  | 9014.5458 | 37.7421 | 10.4839
Запорізька | АГНКС Філія №2 ТОВ "УКРБУДІНВЕСТ І К" | 9021.9978 | 37.7733 | 10.4926
Запорізька | АГНКС м.Бердянськ | 9016.2178 | 37.7491 | 10.4859
Запорізька | Андріївка | 9014.4981 | 37.7419 | 10.4839
Запорізька | Бердянськ (місто) | 9014.522 | 37.742 | 10.4839
Запорізька | Дмитрівка | 9014.4981 | 37.7419 | 10.4839
Запорізька | Маринівка | 9014.5936 | 37.7423 | 10.484
Запорізька | Осіпенко | 9014.522 | 37.742 | 10.4839
Запорізька | Росія /Стара Петрівка | 9014.4264 | 37.7416 | 10.4838
Запорізька | Україна / с.Миколаївка | 9014.6653 | 37.7426 | 10.4841
Запорізька | Червоне Поле (Червоне Поле) | 9014.6414 | 37.7425 | 10.484
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата