## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.5878 | 34.531 | 9.5919 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618 | 11523.7176 | 48.2475 | 13.4021
2 | [13 empty] | 8247.5878 | 34.531 | 9.5919 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618 | 11523.7176 | 48.2475 | 13.4021
3 | 88.8046 | 5.6127 | 1.3364 | 0.1419 | 0.2112 | 0.0004 | 0.0607 | 0.0494 | 0.0711 | 0.0041 | 1.5814 | 2.1261 | 0.7605 | 8319.9581 | 34.834 | 9.6761 | 9207.9633 | 38.5519 | 10.7089 | 11588.3254 | 48.518 | 13.4772 | -8.1 | -5.8
4 | [13 empty] | 8319.9581 | 34.834 | 9.6761 | 9207.9633 | 38.5519 | 10.7089 | 11588.3254 | 48.518 | 13.4772
5 | [13 empty] | 8319.9581 | 34.834 | 9.6761 | 9207.9633 | 38.5519 | 10.7089 | 11588.3254 | 48.518 | 13.4772
6 | [13 empty] | 8319.9581 | 34.834 | 9.6761 | 9207.9633 | 38.5519 | 10.7089 | 11588.3254 | 48.518 | 13.4772
7 | [13 empty] | 8319.9581 | 34.834 | 9.6761 | 9207.9633 | 38.5519 | 10.7089 | 11588.3254 | 48.518 | 13.4772
8 | [13 empty] | 8319.9581 | 34.834 | 9.6761 | 9207.9633 | 38.5519 | 10.7089 | 11588.3254 | 48.518 | 13.4772
9 | [13 empty] | 8319.9581 | 34.834 | 9.6761 | 9207.9633 | 38.5519 | 10.7089 | 11588.3254 | 48.518 | 13.4772
10 | 92.2098 | 3.8426 | 0.9984 | 0.1213 | 0.1625 | 0.0004 | 0.0398 | 0.0308 | 0.0394 | 0.0082 | 1.3191 | 1.2277 | 0.7312 | 8226.9037 | 34.4444 | 9.5679 | 9111.8994 | 38.1497 | 10.5971 | 11694.3013 | 48.9617 | 13.6005 | -8.6 | -6.6 | <0.0002 | <0.0002 | 0
11 | [13 empty] | 8226.9037 | 34.4444 | 9.5679 | 9111.8994 | 38.1497 | 10.5971 | 11694.3013 | 48.9617 | 13.6005
12 | [13 empty] | 8226.9037 | 34.4444 | 9.5679 | 9111.8994 | 38.1497 | 10.5971 | 11694.3013 | 48.9617 | 13.6005
13 | [13 empty] | 8226.9037 | 34.4444 | 9.5679 | 9111.8994 | 38.1497 | 10.5971 | 11694.3013 | 48.9617 | 13.6005
14 | [13 empty] | 8226.9037 | 34.4444 | 9.5679 | 9111.8994 | 38.1497 | 10.5971 | 11694.3013 | 48.9617 | 13.6005
15 | [13 empty] | 8226.9037 | 34.4444 | 9.5679 | 9111.8994 | 38.1497 | 10.5971 | 11694.3013 | 48.9617 | 13.6005
16 | [13 empty] | 8226.9037 | 34.4444 | 9.5679 | 9111.8994 | 38.1497 | 10.5971 | 11694.3013 | 48.9617 | 13.6005
17 | 93.2232 | 3.4107 | 0.924 | 0.119 | 0.1487 | 0.0003 | 0.0357 | 0.0277 | 0.0294 | 0.0075 | 1.1433 | 0.9304 | 0.7227 | 8220.5504 | 34.4178 | 9.5605 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11756.043 | 49.2202 | 13.6723 | -8.7 | -5.8
18 | [13 empty] | 8220.5504 | 34.4178 | 9.5605 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11756.043 | 49.2202 | 13.6723
19 | [13 empty] | 8220.5504 | 34.4178 | 9.5605 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11756.043 | 49.2202 | 13.6723
20 | [13 empty] | 8220.5504 | 34.4178 | 9.5605 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11756.043 | 49.2202 | 13.6723
21 | [13 empty] | 8220.5504 | 34.4178 | 9.5605 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11756.043 | 49.2202 | 13.6723
22 | [13 empty] | 8220.5504 | 34.4178 | 9.5605 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11756.043 | 49.2202 | 13.6723
23 | [13 empty] | 8220.5504 | 34.4178 | 9.5605 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909 | 11756.043 | 49.2202 | 13.6723
24 | 93.6923 | 3.2062 | 0.8899 | 0.1179 | 0.1418 | 0.0001 | 0.0319 | 0.0246 | 0.0226 | 0.0078 | 1.0758 | 0.789 | 0.7186 | 8214.8181 | 34.3938 | 9.5538 | 9101.1036 | 38.1045 | 10.5846 | 11782.3877 | 49.3305 | 13.7029 | -8.3 | -5.5
25 | [13 empty] | 8214.8181 | 34.3938 | 9.5538 | 9101.1036 | 38.1045 | 10.5846 | 11782.3877 | 49.3305 | 13.7029
26 | [13 empty] | 8214.8181 | 34.3938 | 9.5538 | 9101.1036 | 38.1045 | 10.5846 | 11782.3877 | 49.3305 | 13.7029
27 | [13 empty] | 8214.8181 | 34.3938 | 9.5538 | 9101.1036 | 38.1045 | 10.5846 | 11782.3877 | 49.3305 | 13.7029
28 | 93.3756 | 3.3304 | 0.912 | 0.1196 | 0.1476 | 0.0006 | 0.0338 | 0.0261 | 0.0141 | 0.0091 | 1.1395 | 0.8915 | 0.7211 | 8211.737 | 34.3809 | 9.5503 | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801 | 11757.0939 | 49.2246 | 13.6735 | -9.5 | -6.4
29 | [13 empty] | 8211.737 | 34.3809 | 9.5503 | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801 | 11757.0939 | 49.2246 | 13.6735
30 | [13 empty] | 8211.737 | 34.3809 | 9.5503 | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801 | 11757.0939 | 49.2246 | 13.6735
31 | [13 empty] | 8211.737 | 34.3809 | 9.5503 | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801 | 11757.0939 | 49.2246 | 13.6735
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8247.4445 | 34.5304 | 9.5918 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2020-01-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
Івано-Франківська | Озеряни | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224
Івано-Франківська | Чагрів | 9133.2523 | 38.2391 | 10.622
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2020-01-01
|  | прізвище |  | підпис | дата