## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №404 | [18 empty] | Маршрут №404
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8596.5894 | 35.9922 | 9.9978 | 9512.229 | 39.8258 | 11.0627 | 12092.338 | 50.6282 | 14.0634
2 | [13 empty] | 8596.5894 | 35.9922 | 9.9978 | 9512.229 | 39.8258 | 11.0627 | 12092.338 | 50.6282 | 14.0634 |  |  | 0,000045 | 0,000150 | 0,000
3 | [13 empty] | 8596.5894 | 35.9922 | 9.9978 | 9512.229 | 39.8258 | 11.0627 | 12092.338 | 50.6282 | 14.0634
4 | 91.882 | 3.9007 | 1.6303 | 0.282 | 0.5036 | 0.0019 | 0.1508 | 0.1299 | 0.2389 | 0.0015 | 0.5628 | 0.7156 | 0.7489 | 8617.7273 | 36.0807 | 10.0224 | 9534.5373 | 39.9192 | 11.0887 | 12091.5259 | 50.6248 | 14.0624 | 5.8 | -4.5
5 | [13 empty] | 8617.7273 | 36.0807 | 10.0224 | 9534.5373 | 39.9192 | 11.0887 | 12091.5259 | 50.6248 | 14.0624
6 | [13 empty] | 8617.7273 | 36.0807 | 10.0224 | 9534.5373 | 39.9192 | 11.0887 | 12091.5259 | 50.6248 | 14.0624
7 | [13 empty] | 8617.7273 | 36.0807 | 10.0224 | 9534.5373 | 39.9192 | 11.0887 | 12091.5259 | 50.6248 | 14.0624
8 | [13 empty] | 8617.7273 | 36.0807 | 10.0224 | 9534.5373 | 39.9192 | 11.0887 | 12091.5259 | 50.6248 | 14.0624
9 | [13 empty] | 8617.7273 | 36.0807 | 10.0224 | 9534.5373 | 39.9192 | 11.0887 | 12091.5259 | 50.6248 | 14.0624
10 | [13 empty] | 8617.7273 | 36.0807 | 10.0224 | 9534.5373 | 39.9192 | 11.0887 | 12091.5259 | 50.6248 | 14.0624
11 | 92.3674 | 3.6038 | 1.4897 | 0.2603 | 0.4648 | 0.0016 | 0.1428 | 0.1214 | 0.2009 | 0.0022 | 0.5529 | 0.7922 | 0.7438 | 8549.2024 | 35.7938 | 9.9427 | 9460.9488 | 39.6111 | 11.0031 | 12039.4336 | 50.4067 | 14.0019 | 14.3 | 5.2
12 | [13 empty] | 8549.2024 | 35.7938 | 9.9427 | 9460.9488 | 39.6111 | 11.0031 | 12039.4336 | 50.4067 | 14.0019
13 | [13 empty] | 8549.2024 | 35.7938 | 9.9427 | 9460.9488 | 39.6111 | 11.0031 | 12039.4336 | 50.4067 | 14.0019
14 | [13 empty] | 8549.2024 | 35.7938 | 9.9427 | 9460.9488 | 39.6111 | 11.0031 | 12039.4336 | 50.4067 | 14.0019
15 | [13 empty] | 8549.2024 | 35.7938 | 9.9427 | 9460.9488 | 39.6111 | 11.0031 | 12039.4336 | 50.4067 | 14.0019
16 | [13 empty] | 8549.2024 | 35.7938 | 9.9427 | 9460.9488 | 39.6111 | 11.0031 | 12039.4336 | 50.4067 | 14.0019
17 | [13 empty] | 8549.2024 | 35.7938 | 9.9427 | 9460.9488 | 39.6111 | 11.0031 | 12039.4336 | 50.4067 | 14.0019
18 | 92.8045 | 3.5228 | 1.4076 | 0.2553 | 0.4532 | 0.0018 | 0.1398 | 0.1218 | 0.2018 | 0.0018 | 0.5172 | 0.5724 | 0.7393 | 8550.9221 | 35.801 | 9.9447 | 9463.5761 | 39.6221 | 11.0061 | 12079.4881 | 50.5744 | 14.0484 | 18.5 | 9.5
19 | [13 empty] | 8550.9221 | 35.801 | 9.9447 | 9463.5761 | 39.6221 | 11.0061 | 12079.4881 | 50.5744 | 14.0484
20 | [13 empty] | 8550.9221 | 35.801 | 9.9447 | 9463.5761 | 39.6221 | 11.0061 | 12079.4881 | 50.5744 | 14.0484
21 | [13 empty] | 8550.9221 | 35.801 | 9.9447 | 9463.5761 | 39.6221 | 11.0061 | 12079.4881 | 50.5744 | 14.0484
22 | [13 empty] | 8550.9221 | 35.801 | 9.9447 | 9463.5761 | 39.6221 | 11.0061 | 12079.4881 | 50.5744 | 14.0484
23 | [13 empty] | 8550.9221 | 35.801 | 9.9447 | 9463.5761 | 39.6221 | 11.0061 | 12079.4881 | 50.5744 | 14.0484
24 | [13 empty] | 8550.9221 | 35.801 | 9.9447 | 9463.5761 | 39.6221 | 11.0061 | 12079.4881 | 50.5744 | 14.0484
25 | [13 empty] | 8550.9221 | 35.801 | 9.9447 | 9463.5761 | 39.6221 | 11.0061 | 12079.4881 | 50.5744 | 14.0484
26 | 92.4243 | 3.7168 | 1.4991 | 0.2662 | 0.4677 | 0.0018 | 0.1428 | 0.1261 | 0.2276 | 0.0016 | 0.5417 | 0.5843 | 0.7431 | 8586.0085 | 35.9479 | 9.9855 | 9501.0511 | 39.779 | 11.0497 | 12095.849 | 50.6429 | 14.0675 | 7.4 | -0.8
27 | [13 empty] | 8586.0085 | 35.9479 | 9.9855 | 9501.0511 | 39.779 | 11.0497 | 12095.849 | 50.6429 | 14.0675
28 | [13 empty] | 8586.0085 | 35.9479 | 9.9855 | 9501.0511 | 39.779 | 11.0497 | 12095.849 | 50.6429 | 14.0675
29 | [13 empty] | 8586.0085 | 35.9479 | 9.9855 | 9501.0511 | 39.779 | 11.0497 | 12095.849 | 50.6429 | 14.0675
30 | [13 empty] | 8586.0085 | 35.9479 | 9.9855 | 9501.0511 | 39.779 | 11.0497 | 12095.849 | 50.6429 | 14.0675
31 | [13 empty] | 8586.0085 | 35.9479 | 9.9855 | 9501.0511 | 39.779 | 11.0497 | 12095.849 | 50.6429 | 14.0675
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8579.3925 | 35.9202 | 9.9778 | 9493.7185 | 39.7483 | 11.0412
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2020-01-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №404
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №404 |  | 9493.7185 | 39.7483 | 11.0412
Івано-Франківська | ГРС с.Липове | 9493.5991 | 39.7478 | 11.0411
Івано-Франківська | ГРС с.Марківці | 9493.5513 | 39.7476 | 11.041
Івано-Франківська | ГРС с.Перерісль | 9493.9573 | 39.7493 | 11.0415
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (НПЗ) | 9493.5991 | 39.7478 | 11.0411
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (Яремче) | 9493.9096 | 39.7491 | 11.0414
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2020-01-01
|  | прізвище |  | підпис | дата