## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8280.7396 | 34.6698 | 9.6305 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11957.2945 | 50.0628 | 13.9063
2 | [13 empty] | 8280.7396 | 34.6698 | 9.6305 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11957.2945 | 50.0628 | 13.9063 |  |  | 0,000048 | 0,000110 | 0,000
3 | [13 empty] | 8280.7396 | 34.6698 | 9.6305 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11957.2945 | 50.0628 | 13.9063
4 | 94.0945 | 2.9665 | 1.1578 | 0.1926 | 0.2995 | 0.0015 | 0.0769 | 0.0618 | 0.0968 | 0.0024 | 0.6008 | 0.4489 | 0.7222 | 8385.1869 | 35.1071 | 9.752 | 9286.1375 | 38.8792 | 10.7998 | 11991.8794 | 50.2076 | 13.9466 | 6.6 | -4.3
5 | [13 empty] | 8385.1869 | 35.1071 | 9.752 | 9286.1375 | 38.8792 | 10.7998 | 11991.8794 | 50.2076 | 13.9466
6 | [13 empty] | 8385.1869 | 35.1071 | 9.752 | 9286.1375 | 38.8792 | 10.7998 | 11991.8794 | 50.2076 | 13.9466
7 | [13 empty] | 8385.1869 | 35.1071 | 9.752 | 9286.1375 | 38.8792 | 10.7998 | 11991.8794 | 50.2076 | 13.9466
8 | [13 empty] | 8385.1869 | 35.1071 | 9.752 | 9286.1375 | 38.8792 | 10.7998 | 11991.8794 | 50.2076 | 13.9466
9 | [13 empty] | 8385.1869 | 35.1071 | 9.752 | 9286.1375 | 38.8792 | 10.7998 | 11991.8794 | 50.2076 | 13.9466
10 | [13 empty] | 8385.1869 | 35.1071 | 9.752 | 9286.1375 | 38.8792 | 10.7998 | 11991.8794 | 50.2076 | 13.9466
11 | 94.4906 | 2.8604 | 1.0366 | 0.1742 | 0.2584 | 0.0016 | 0.0687 | 0.056 | 0.0732 | 0.0034 | 0.5982 | 0.3787 | 0.7173 | 8347.4254 | 34.949 | 9.7081 | 9245.9159 | 38.7108 | 10.753 | 11980.988 | 50.162 | 13.9339 | 7.1 | -2.1
12 | [13 empty] | 8347.4254 | 34.949 | 9.7081 | 9245.9159 | 38.7108 | 10.753 | 11980.988 | 50.162 | 13.9339
13 | [13 empty] | 8347.4254 | 34.949 | 9.7081 | 9245.9159 | 38.7108 | 10.753 | 11980.988 | 50.162 | 13.9339
14 | [13 empty] | 8347.4254 | 34.949 | 9.7081 | 9245.9159 | 38.7108 | 10.753 | 11980.988 | 50.162 | 13.9339
15 | [13 empty] | 8347.4254 | 34.949 | 9.7081 | 9245.9159 | 38.7108 | 10.753 | 11980.988 | 50.162 | 13.9339
16 | [13 empty] | 8347.4254 | 34.949 | 9.7081 | 9245.9159 | 38.7108 | 10.753 | 11980.988 | 50.162 | 13.9339
17 | [13 empty] | 8347.4254 | 34.949 | 9.7081 | 9245.9159 | 38.7108 | 10.753 | 11980.988 | 50.162 | 13.9339
18 | 93.0845 | 3.4232 | 1.3637 | 0.2255 | 0.3725 | 0.0014 | 0.1119 | 0.0971 | 0.1324 | 0.0019 | 0.5799 | 0.606 | 0.7336 | 8476.5455 | 35.4896 | 9.8582 | 9383.5866 | 39.2872 | 10.9131 | 12023.2399 | 50.3389 | 13.983 | 11.9 | 2.8
19 | [13 empty] | 8476.5455 | 35.4896 | 9.8582 | 9383.5866 | 39.2872 | 10.9131 | 12023.2399 | 50.3389 | 13.983
20 | [13 empty] | 8476.5455 | 35.4896 | 9.8582 | 9383.5866 | 39.2872 | 10.9131 | 12023.2399 | 50.3389 | 13.983
21 | [13 empty] | 8476.5455 | 35.4896 | 9.8582 | 9383.5866 | 39.2872 | 10.9131 | 12023.2399 | 50.3389 | 13.983
22 | [13 empty] | 8476.5455 | 35.4896 | 9.8582 | 9383.5866 | 39.2872 | 10.9131 | 12023.2399 | 50.3389 | 13.983
23 | [13 empty] | 8476.5455 | 35.4896 | 9.8582 | 9383.5866 | 39.2872 | 10.9131 | 12023.2399 | 50.3389 | 13.983
24 | [13 empty] | 8476.5455 | 35.4896 | 9.8582 | 9383.5866 | 39.2872 | 10.9131 | 12023.2399 | 50.3389 | 13.983
25 | [13 empty] | 8476.5455 | 35.4896 | 9.8582 | 9383.5866 | 39.2872 | 10.9131 | 12023.2399 | 50.3389 | 13.983
26 | 92.9982 | 3.3262 | 1.3599 | 0.2373 | 0.4064 | 0.0016 | 0.1182 | 0.1011 | 0.1669 | 0.0036 | 0.5891 | 0.6915 | 0.7361 | 8483.9974 | 35.5208 | 9.8669 | 9391.3014 | 39.3195 | 10.9221 | 12012.6112 | 50.2944 | 13.9707 | 8.4 | -1.6
27 | [13 empty] | 8483.9974 | 35.5208 | 9.8669 | 9391.3014 | 39.3195 | 10.9221 | 12012.6112 | 50.2944 | 13.9707
28 | [13 empty] | 8483.9974 | 35.5208 | 9.8669 | 9391.3014 | 39.3195 | 10.9221 | 12012.6112 | 50.2944 | 13.9707
29 | [13 empty] | 8483.9974 | 35.5208 | 9.8669 | 9391.3014 | 39.3195 | 10.9221 | 12012.6112 | 50.2944 | 13.9707
30 | [13 empty] | 8483.9974 | 35.5208 | 9.8669 | 9391.3014 | 39.3195 | 10.9221 | 12012.6112 | 50.2944 | 13.9707
31 | [13 empty] | 8483.9974 | 35.5208 | 9.8669 | 9391.3014 | 39.3195 | 10.9221 | 12012.6112 | 50.2944 | 13.9707
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8407.8056 | 35.2018 | 9.7783 | 9310.2371 | 38.9801 | 10.8278
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2020-01-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9310.2371 | 38.9801 | 10.8278
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9310.2371 | 38.9801 | 10.8278
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2020-01-01
|  | прізвище |  | підпис | дата