## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №406 | [18 empty] | Маршрут №406
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.7391 | 3.228 | 1.1914 | 0.1974 | 0.3236 | 0 | 0.0932 | 0.0793 | 0.1454 |  | 0.5803 | 0.4222 | 0.7264 | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 12030.668 | 50.37 | 13.9917
2 | 94.4622 | 2.8751 | 1.0166 | 0.1646 | 0.2456 | 0.0001 | 0.0687 | 0.0573 | 0.1133 | 0.0032 | 0.641 | 0.3522 | 0.7178 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11985.2873 | 50.18 | 13.9389 | 5.4 | -5.4
3 | 94.5957 | 2.809 | 1.0037 | 0.1631 | 0.2379 | 0.0002 | 0.0675 | 0.0558 | 0.0961 |  | 0.6233 | 0.3476 | 0.7164 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
4 | 94.6363 | 2.7803 | 0.9943 | 0.1621 | 0.2331 | 0.0001 | 0.0653 | 0.0543 | 0.0948 |  | 0.634 | 0.3453 | 0.7159 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11975.7334 | 50.14 | 13.9278
5 | 94.5974 | 2.7875 | 0.9972 | 0.1621 | 0.238 | 0.0001 | 0.067 | 0.0558 | 0.0972 |  | 0.6444 | 0.3533 | 0.7164 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11973.345 | 50.13 | 13.925
6 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11973.345 | 50.13 | 13.925
7 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11973.345 | 50.13 | 13.925
8 | 94.0293 | 3.0385 | 1.1318 | 0.1874 | 0.2945 | 0.0001 | 0.084 | 0.0708 | 0.1218 |  | 0.6132 | 0.4286 | 0.7231 | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
9 | 93.6646 | 3.1818 | 1.2134 | 0.2009 | 0.3286 | 0.0001 | 0.0962 | 0.083 | 0.1459 | 0.0018 | 0.6021 | 0.4818 | 0.7276 | 8433.6487 | 35.31 | 9.8083 | 9338.8747 | 39.1 | 10.8611 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975 | 15.3 | 4.3 | 0,000069 | 0,000149 | 0,000
10 | 93.9796 | 3.0414 | 1.1398 | 0.1904 | 0.3032 | 0.0001 | 0.0888 | 0.0751 | 0.1365 |  | 0.617 | 0.4279 | 0.7241 | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 12006.7834 | 50.27 | 13.9639
11 | 94.2434 | 2.9325 | 1.0839 | 0.1808 | 0.2823 | 0.0001 | 0.0819 | 0.0701 | 0.1224 |  | 0.6207 | 0.382 | 0.721 | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11999.618 | 50.24 | 13.9556
12 | 94.1979 | 2.9307 | 1.0919 | 0.1811 | 0.2873 | 0.0001 | 0.0826 | 0.0699 | 0.1205 |  | 0.6131 | 0.425 | 0.7216 | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11992.4526 | 50.21 | 13.9472
13 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11992.4526 | 50.21 | 13.9472
14 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11992.4526 | 50.21 | 13.9472
15 | 94.1523 | 2.9382 | 1.0995 | 0.1828 | 0.2885 | 0.0001 | 0.0854 | 0.0726 | 0.1196 |  | 0.6245 | 0.4364 | 0.7221 | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11990.0642 | 50.2 | 13.9444
16 | 93.4856 | 3.2407 | 1.2566 | 0.2104 | 0.3512 | 0.0001 | 0.1027 | 0.0882 | 0.1522 | 0.0022 | 0.5965 | 0.5136 | 0.7298 | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806 | 10.5 | 1.5
17 | 93.1865 | 3.3558 | 1.3294 | 0.2238 | 0.3812 | 0 | 0.1124 | 0.0957 | 0.1646 |  | 0.6023 | 0.5481 | 0.7333 | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
18 | 93.3239 | 3.2989 | 1.3011 | 0.2184 | 0.3673 | 0 | 0.1084 | 0.0937 | 0.1596 |  | 0.603 | 0.5257 | 0.7317 | 8469.4756 | 35.46 | 9.85 | 9377.09 | 39.26 | 10.9056 | 12030.668 | 50.37 | 13.9917
19 | 93.2125 | 3.3245 | 1.3203 | 0.2241 | 0.3852 | 0 | 0.1167 | 0.0989 | 0.1674 |  | 0.5989 | 0.5514 | 0.7333 | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
20 | 93.2718 | 3.3205 | 1.3061 | 0.2183 | 0.3637 | 0 | 0.1102 | 0.0949 | 0.1678 |  | 0.6102 | 0.5366 | 0.7323 | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 12028.2795 | 50.36 | 13.9889
21 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 12028.2795 | 50.36 | 13.9889
22 | 93.459 | 3.2229 | 1.2624 | 0.2143 | 0.3596 | 0 | 0.1058 | 0.0895 | 0.1566 |  | 0.6035 | 0.5264 | 0.7304 | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
23 | 93.2702 | 3.3176 | 1.3171 | 0.2204 | 0.3701 | 0 | 0.1104 | 0.0947 | 0.1626 | 0.0027 | 0.6082 | 0.526 | 0.7323 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944 | 8.1 | -1.9
24 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
25 | 93.8386 | 3.0802 | 1.1763 | 0.1962 | 0.3197 | 0 | 0.0937 | 0.0788 | 0.1385 |  | 0.6174 | 0.4606 | 0.7257 | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 12006.7834 | 50.27 | 13.9639
26 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 12006.7834 | 50.27 | 13.9639
27 | 94.222 | 2.9364 | 1.086 | 0.1792 | 0.2776 | 0.0001 | 0.0808 | 0.0683 | 0.119 |  | 0.6259 | 0.4047 | 0.7211 | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11992.4526 | 50.21 | 13.9472
28 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11992.4526 | 50.21 | 13.9472
29 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11992.4526 | 50.21 | 13.9472
30 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11992.4526 | 50.21 | 13.9472
31 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11992.4526 | 50.21 | 13.9472
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8400.0431 | 35.1693 | 9.7693 | 9302.0208 | 38.9457 | 10.8183
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2020-01-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №406
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №406 |  | 9302.0208 | 38.9457 | 10.8183
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Ів.-Фр) | 9301.7342 | 38.9445 | 10.8179
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Барва) | 9302.5701 | 38.948 | 10.8189
Івано-Франківська | ГРС Угринів (ЦШК) | 9306.7977 | 38.9657 | 10.8238
Івано-Франківська | ГРС с.Побережжя | 9302.809 | 38.949 | 10.8192
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2020-01-01
|  | прізвище |  | підпис | дата