## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №410 | [18 empty] | Маршрут №410
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9079.6075 | 38.0145 | 10.5596 | 11915.2099 | 49.8866 | 13.8574
2 | [13 empty] | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9079.6075 | 38.0145 | 10.5596 | 11915.2099 | 49.8866 | 13.8574
3 | [13 empty] | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9079.6075 | 38.0145 | 10.5596 | 11915.2099 | 49.8866 | 13.8574
4 | 96.0531 | 2.1588 | 0.6573 | 0.1019 | 0.0956 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0123 | 0.0121 | 0.0046 | 0.7127 | 0.1731 | 0.6987 | 8177.582 | 34.2379 | 9.5105 | 9064.2497 | 37.9502 | 10.5417 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405 | -16.7 | -22.8
5 | [13 empty] | 8177.582 | 34.2379 | 9.5105 | 9064.2497 | 37.9502 | 10.5417 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405
6 | [13 empty] | 8177.582 | 34.2379 | 9.5105 | 9064.2497 | 37.9502 | 10.5417 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405
7 | [13 empty] | 8177.582 | 34.2379 | 9.5105 | 9064.2497 | 37.9502 | 10.5417 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405
8 | [13 empty] | 8177.582 | 34.2379 | 9.5105 | 9064.2497 | 37.9502 | 10.5417 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405
9 | [13 empty] | 8177.582 | 34.2379 | 9.5105 | 9064.2497 | 37.9502 | 10.5417 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405
10 | [13 empty] | 8177.582 | 34.2379 | 9.5105 | 9064.2497 | 37.9502 | 10.5417 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405
11 | 96.0274 | 2.1988 | 0.6642 | 0.104 | 0.0966 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0039 | 0.6868 | 0.1748 | 0.699 | 8183.6726 | 34.2634 | 9.5176 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11907.0413 | 49.8524 | 13.8479 | -11.1 | -17.5
12 | [13 empty] | 8183.6726 | 34.2634 | 9.5176 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11907.0413 | 49.8524 | 13.8479
13 | [13 empty] | 8183.6726 | 34.2634 | 9.5176 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11907.0413 | 49.8524 | 13.8479
14 | [13 empty] | 8183.6726 | 34.2634 | 9.5176 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11907.0413 | 49.8524 | 13.8479
15 | [13 empty] | 8183.6726 | 34.2634 | 9.5176 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11907.0413 | 49.8524 | 13.8479
16 | [13 empty] | 8183.6726 | 34.2634 | 9.5176 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11907.0413 | 49.8524 | 13.8479 |  |  | 0,000126 | 0,0002 | 0,000
17 | [13 empty] | 8183.6726 | 34.2634 | 9.5176 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11907.0413 | 49.8524 | 13.8479
18 | 96.2328 | 2.0453 | 0.6196 | 0.096 | 0.0892 | 0.0012 | 0.016 | 0.0115 | 0.0096 | 0.006 | 0.7068 | 0.166 | 0.6972 | 8163.1557 | 34.1775 | 9.4938 | 9048.8441 | 37.8857 | 10.5238 | 11893.6421 | 49.7963 | 13.8323 | -15.9 | -19.8
19 | [13 empty] | 8163.1557 | 34.1775 | 9.4938 | 9048.8441 | 37.8857 | 10.5238 | 11893.6421 | 49.7963 | 13.8323
20 | [13 empty] | 8163.1557 | 34.1775 | 9.4938 | 9048.8441 | 37.8857 | 10.5238 | 11893.6421 | 49.7963 | 13.8323
21 | [13 empty] | 8163.1557 | 34.1775 | 9.4938 | 9048.8441 | 37.8857 | 10.5238 | 11893.6421 | 49.7963 | 13.8323
22 | [13 empty] | 8163.1557 | 34.1775 | 9.4938 | 9048.8441 | 37.8857 | 10.5238 | 11893.6421 | 49.7963 | 13.8323
23 | [13 empty] | 8163.1557 | 34.1775 | 9.4938 | 9048.8441 | 37.8857 | 10.5238 | 11893.6421 | 49.7963 | 13.8323
24 | [13 empty] | 8163.1557 | 34.1775 | 9.4938 | 9048.8441 | 37.8857 | 10.5238 | 11893.6421 | 49.7963 | 13.8323
25 | [13 empty] | 8163.1557 | 34.1775 | 9.4938 | 9048.8441 | 37.8857 | 10.5238 | 11893.6421 | 49.7963 | 13.8323
26 | 96.2076 | 2.071 | 0.6256 | 0.0961 | 0.0889 | 0.0011 | 0.0156 | 0.0112 | 0.0099 | 0.0048 | 0.7029 | 0.1653 | 0.6974 | 8165.8786 | 34.1889 | 9.4969 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11896.0067 | 49.8062 | 13.8351 | -14 | -20.3
27 | [13 empty] | 8165.8786 | 34.1889 | 9.4969 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11896.0067 | 49.8062 | 13.8351
28 | [13 empty] | 8165.8786 | 34.1889 | 9.4969 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11896.0067 | 49.8062 | 13.8351
29 | [13 empty] | 8165.8786 | 34.1889 | 9.4969 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11896.0067 | 49.8062 | 13.8351
30 | [13 empty] | 8165.8786 | 34.1889 | 9.4969 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11896.0067 | 49.8062 | 13.8351
31 | [13 empty] | 8165.8786 | 34.1889 | 9.4969 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11896.0067 | 49.8062 | 13.8351
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8173.8799 | 34.2224 | 9.5062 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2020-01-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №410
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №410 |  | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372
Івано-Франківська | ГРС Тисмениця, загальн.замір | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2020-01-01
|  | прізвище |  | підпис | дата