## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №452 | [18 empty] | Маршрут №452
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина III"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
2 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
3 | 97.0708 | 1.4513 | 0.4444 | 0.0769 | 0.0742 | 0.0008 | 0.0193 | 0.012 | 0.0538 | 0.0048 | 0.6506 | 0.1411 | 0.6918 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -9 | -2.8 | 0,0020 | 0,0126 | відс
4 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
5 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
6 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
7 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
8 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
9 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
10 | 98.5254 | 0.3096 | 0.1398 | 0.0439 | 0.0441 | 0.0015 | 0.0259 | 0.0146 | 0.119 | 0.0067 | 0.694 | 0.0755 | 0.6821 | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528 | -11.5 | -6.1
11 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
12 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
13 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
14 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
15 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
16 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
17 | 98.7032 | 0.26 | 0.1181 | 0.0389 | 0.0369 | 0.001 | 0.0232 | 0.0118 | 0.0424 | 0.0062 | 0.6829 | 0.0754 | 0.6788 | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306 | -12 | -5.8
18 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
19 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
20 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
21 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
22 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
23 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
24 | 96.1569 | 2.0941 | 0.5929 | 0.0948 | 0.0952 | 0.001 | 0.0215 | 0.0154 | 0.0212 | 0.0038 | 0.6605 | 0.2427 | 0.6984 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -10.3 | -3.4
25 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
26 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
27 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
28 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
29 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
30 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
31 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8977.5725 | 37.5873 | 10.4409
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2020-01-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №452
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №452 |  | 8977.5725 | 37.5873 | 10.4409
Івано-Франківська | ГРС Витвиця | 8977.5725 | 37.5873 | 10.4409
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2020-01-01
|  | прізвище |  | підпис | дата