## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №26 | [18 empty] | Маршрут №26
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз", АТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 06-049/2019 чинне до 31.07.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
2 | 88.7299 | 5.4296 | 1.271 | 0.1311 | 0.2066 | 0.0035 | 0.0506 | 0.0425 | 0.0456 | 0.0057 | 1.7907 | 2.2931 | 0.7603 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -13.3 | -12.8
3 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
4 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
5 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
6 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
7 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
8 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
9 | 89.2213 | 5.1231 | 1.2254 | 0.1313 | 0.2043 | 0.0035 | 0.0533 | 0.0455 | 0.0479 | 0.0062 | 1.7571 | 2.1809 | 0.7566 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917 | -13.8 | -13
10 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
11 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
12 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
13 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
14 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
15 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
16 | 89.4244 | 4.906 | 1.2839 | 0.1478 | 0.245 | 0.0038 | 0.0673 | 0.0623 | 0.0653 | 0.0058 | 1.6673 | 2.1209 | 0.7571 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -11.7 | -11.2
17 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
18 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
19 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
20 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
21 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
22 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
23 | 89.8713 | 4.7453 | 1.12 | 0.1265 | 0.1955 | 0.0036 | 0.0527 | 0.0452 | 0.0544 | 0.0066 | 1.6931 | 2.0859 | 0.7517 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -9 | -8.6
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 |  |  | менше 0.006 | менше 0.02 | відсутні
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
26 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
31 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8247.4445 | 34.5304 | 9.5918 | 9129.4307 | 38.2231 | 10.6175
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2020-01-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №26
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №26 |  | 9129.4307 | 38.2231 | 10.6175
Київська | ГРС Бортничі | 9129.7651 | 38.2245 | 10.6179
Київська | ГРС Конча-Заспа | 9130.0278 | 38.2256 | 10.6182
Київська | ГРС Осокорки | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Осокорки-1 | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179
Київська | ГРС ТЕЦ-5 | 9129.383 | 38.2229 | 10.6175
Київська | ГРС-11, Гнідин | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179
Київська | ГРС-11, місто | 9129.5979 | 38.2238 | 10.6177
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2020-01-01
|  | прізвище |  | підпис | дата