## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №43 | [18 empty] | Маршрут №43
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 06-027/19 чинне до 26.04.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
2 | 89.5818 | 4.8356 | 1.0896 | 0.1263 | 0.1926 | 0.0064 | 0.0504 | 0.0417 | 0.0513 | 0.0042 | 1.7692 | 2.2509 | 0.7539 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -17.7 | -14.7
3 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
4 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 |  |  |  |  | відсутн
5 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
6 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
7 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
8 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
9 | 89.5899 | 4.8025 | 1.1303 | 0.1278 | 0.1936 | 0.0075 | 0.0523 | 0.0443 | 0.0547 | 0.004 | 1.6913 | 2.3017 | 0.7547 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -13.2 | -12.9
10 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
11 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
12 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
13 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
14 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
15 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
16 | 89.266 | 4.9013 | 1.3048 | 0.1604 | 0.2616 | 0.007 | 0.0696 | 0.0625 | 0.096 | 0.0038 | 1.7257 | 2.1413 | 0.7594 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -10.3 | -9.6
17 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
18 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
19 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
20 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
21 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
22 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
23 | 89.9168 | 4.6803 | 1.1226 | 0.1317 | 0.1995 | 0.0061 | 0.0523 | 0.0441 | 0.0645 | 0.0038 | 1.6954 | 2.083 | 0.7518 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -16.4 | -13.4
24 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
25 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
26 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
31 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9105.7611 | 38.124 | 10.59
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №43
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №43 |  | 9105.7611 | 38.124 | 10.59
Київська | Іванків (Ягот.) | 9104.9968 | 38.1208 | 10.5891
Київська | АГНКС Бориспіль | 9109.1527 | 38.1382 | 10.5939
Київська | Баришівка | 9106.5254 | 38.1272 | 10.5909
Київська | Березань | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908
Київська | Кучаків | 9105.8805 | 38.1245 | 10.5901
Київська | Лукаші (н) | 9106.0477 | 38.1252 | 10.5903
Київська | Мартусівка | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904
Київська | Морозівка | 9106.2627 | 38.1261 | 10.5906
Київська | Нечипорівка (Київська обл.) | 9106.2627 | 38.1261 | 10.5906
Київська | Семенівка | 9106.3343 | 38.1264 | 10.5907
Київська | Старинська | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876
Київська | Стріла | 9105.2834 | 38.122 | 10.5894
Київська | Студеники/ Жовтневе (Ягот.) | 9106.1194 | 38.1255 | 10.5904
Київська | Яготин | 9106.3343 | 38.1264 | 10.5907
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата