## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №631 | [18 empty] | Маршрут №631
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
2 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
3 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
4 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
5 | 93.1001 | 3.1305 | 0.7174 | 0.0661 | 0.0967 | 0.001 | 0.0216 | 0.019 | 0.0077 | 0.0068 | 2.2951 | 0.538 | 0.7168 | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -18 | -15.3
6 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
7 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
8 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
9 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
10 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
11 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
12 | 93.3461 | 3.2066 | 0.7798 | 0.0903 | 0.1212 | 0.0015 | 0.0215 | 0.0172 | 0.0145 | 0.0078 | 2.0019 | 0.3916 | 0.7158 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | -18.2 | -14.3
13 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
14 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
15 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
16 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
17 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
18 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
19 | 93.7223 | 3.0864 | 0.7316 | 0.0821 | 0.103 | 0.0009 | 0.022 | 0.017 | 0.0196 | 0.0061 | 1.8841 | 0.3249 | 0.7129 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361 | -14.8 | -11.6
20 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
21 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
22 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
23 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
24 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
25 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
26 | 93.5232 | 3.0386 | 0.8203 | 0.1068 | 0.1459 | 0.0015 | 0.0209 | 0.0171 | 0.0228 | 0.0062 | 1.9288 | 0.3679 | 0.7156 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333 | -13.9 | -11.3
27 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
28 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
29 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
30 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
31 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8125.5853 | 34.0202 | 9.4501 | 9003.6067 | 37.6963 | 10.4712
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-12-31
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №631
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №631 |  | 9003.6067 | 37.6963 | 10.4712
Луганська | к-п "Мирний" | 9003.6067 | 37.6963 | 10.4712
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-12-31
|  | прізвище |  | підпис | дата